DMEM high glucose no phenol red 500 ml

- DMEM bir litresinde 4.5 gr glukoz içermelidir.

- L-Glutamine, ve Sodium biacarbonate içermelidir.

- Phenol red , Sodium pyruvate ve hepes içermemelidir.

- Bir adet DMEM: 500 ml lik ambalajda olmalıdır.

- Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun olmayan ürünler on beş gün içinde yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Teklif edilen ürünlerin, teknik şartnameye uygunluklarının belirlenmesi için, kullanıcının isteği doğrultusunda katalog/broşür/ protokolü 1 gün içerisinde kullanıcıya ulaştıracaktır.

- Laboratuvarda daha önceden denenmemiş ürünler için numune verilecek olup, olumlu sonuç alınması halinde teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

- Teknik şartnameye birebir uygun ürün teklif edilecektir.

- Teklif veren firmalar teknik şartnamedeki maddelere tek tek cevap metni düzenleyecektir.

- Soğuk zincir ürünler elden teslim edilecek olup kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Fetal Bovine serum Heat inactivated 500 ml

- Serumun orijini Kanada veya New Zealand olmalıdır.

- Heat inactivated olmalıdır.

- Ürünün pH aralığı 6.8-7.8 olmalıdır.

- Osmalite : 280 – 340 mOsm/KgH2O olmalıdır.

- Ürünün sterilliği ve hücre kültüründe kullanılabileceği test edilmiş olmalıdır.

- Total protein 3.0- 4.5 g/dl olmalıdır.

- Hemoglobin oranı < 20mg/dl olamlıdır.

- Albumin, hemoglobin rapor edilmiş olmalıdır.

- Mycoplasma testleri yapılmış ve tespit edilememiş olmalıdır.

- Bovine Virus Diarrhea Virus , Bovine Herpes Virus 1 ve Parainfluenza Type 3 virüsleri için test yapılmış olmalıdır.

- BVD-1 Antibody titer , BVD-2 Antibody titer antikorları için test yapılmıl olunmalıdır.

- Soğuk zincir ürün olduğu için elden teslimat yapılacak olup kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Serumun filtrasyon işlemi 0,1 um por çaplı filtre yapılmış olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 500 ml steril şişelerde olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin, teknik şartnamedeki maddelere uygunluklarının tespit edilebilmesi için teklif veren firmalar teklif ettikleri ürüne ait marka ve katalog  numralarını belirterek şartnamedeki maddelere uygunluk cevabı yazacak ve teklifleri ile birlikte ileteceklerdir.

- Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş ürünler için teklif verilmeden önce görüşülüp uygunluk alınmalıdır. Devam eden proje ürünü olduğu için Uygunluk alınmadan teklif verilmemelidir.