“Bradford Protein Assay Kit 500 ml”

- Ürün miktarı 500 mL olmalıdır.

- Kolorometrik olmalıdır.

- Spektrofotometre, Mikroplaka Okuyucu ile kullanıma uygun olmalıdır.

- 1 ila 1500 µg/mL aralığındaki protein konsantrasyonunu tespit edebilmelidir.

- Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır. Kullanılmamış ise teklif verilmeden önce numune verilmelidir.

- Teslimat kargo ile yapılmamalıdır. Firma elemanı tarafından elden teslim edilmelidir.

- 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

“Acrylamide/Bis-Acrylamide 29:1 1L”

- Sıvı formda olmalıdır.

- Ürün miktarı 1 L olmalıdır.

- Acrylamide/Bis-Acrylamide oranı 29:1 solüsyon yüzdesi ise %40 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklamaya uygun olmalıdır.

- Uzun raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Toz akrilamide göre daha güvenli olmalıdır.

- Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır. Kullanılmamış ise teklif verilmeden önce numune verilmelidir.

- Teslimat kargo ile yapılmamalıdır. Firma elemanı tarafından elden teslim edilmelidir.

- 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

“Protease Inhibitor Cocktail”

- Ürün miktarı 5 ml olmalıdır.

- AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin ve pepstatin A'nın optimize edilmiş konsantrasyonlarını içermelidir.

- Opsiyonel metalloproteaz inhibisyonu için ayrı bir EDTA solüsyonu şişesi içermelidir.

- 4°C de saklamaya uygun olmalıdır.

- Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır. Kullanılmamış ise teklif verilmeden önce numune verilmelidir.

- Teslimat kargo ile yapılmamalıdır. Firma elemanı tarafından elden teslim edilmelidir.

- 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

“Anti-ß-katenin antikoru”

- Ürün miktarı 100 µL olmalıdır.

- Dilüsyon oranları Western Blot (WB) için 1:500-1:20,000, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P)) için 1:100-1:1,000 ,Immunocytochemistry (ICC/IF) için 1:100-1:1,000, Flow Cytometry (Flow) için 1:50-1:200 olmalıdır.

- Reaktivitesi Human, Mouse, Rat olmalıdır.

- Host’u rabbit, izotipi IgG olmalıdır.

- Unconjugated olmalıdır.

- Konsantrasyonu 0.07 mg/mL olmalıdır.

- 0.025% Proclin 300 içermelidir.

- Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır. Kullanılmamış ise teklif verilmeden önce numune verilmelidir.

- Teslimat kargo ile yapılmamalıdır. Firma elemanı tarafından elden teslim edilmelidir.

- 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

“T-47D hücre hattı”

- Organizma türü human olmalıdır. ATCC’den temin edilmiş olmalı ve belgelenmelidir.

- Hücre Kültürü / Büyüme Koşulları, Geçici Transfeksiyon uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Breast/Mammary dokusu olmalıdır.

- Sıvı azot içerisinde kendi tankı ile teslim edilmelidir.

- Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır. Kullanılmamış ise teklif verilmeden önce numune verilmelidir.

- Teslimat kargo ile yapılmamalıdır. Firma elemanı tarafından elden teslim edilmelidir.

- 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

“T25 Hücre kültürü Flaskı 200 adet (Bir kutuda 200 adet bulunacak şekilde)”

- Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır. Polistren materyalden olmalıdır.

- Tissue Culture Treated olmalıdır. Filtreli kapak olamalıdır.

- Her bir pakette 200 adet flask olmalıdır.

- Hücre büyüme alanı 25 cm2 olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.