“Yüzey temizleyici (etanol) 5 lt ”

1.	>%90 oranında etanol içermelidir. 5 litre hacimde olmalıdır.

2.	Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

3.	Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Steril Serolojik PIPET 10 ML (200 adet)”

- Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır.

- Gövde üzerinde hacim çizelgesi bulunmalı ve 10 ml’lik olmalıdır.

- Bir pakette 200 adet Serolojik Pipet yer almalıdır. Paketteki her bir Serolojik pipet ayrı ayrı paketli olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Pipet Ucu, 0-200ul, 1000 Ad. (1000'lik paket)”

- Polipropilen materyalde ve otoklavlanabilir olmalıdır. Her bir paket 1000 adet pipet ucu içermelidir.

- DNase RNase free olmalıdır.

- PCR inhibitors, Human DNA free olmalıdır.

- 2-200 ul hacim aralığında çalışmaya elverişli olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

“20-1000 ul Pipet Ucu, 1000Adt (1000'lik paket)”

- Polipropilen materyalde ve otoklavlanabilir olmalıdır. Her bir paket 1000 adet pipet ucu içermelidir.

- DNase RNase free olmalıdır.

- PCR inhibitors, Human DNA free olmalıdır.

- 200-1000 ul hacim aralığında çalışmaya elverişli olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.