Laboratuvarımızda bulunan Holomonitor marka, M4 model cihaz için lazer ünitesi alımı

- Lazerin maruz kalma süresi 5 ms, tarama dışı olmalıdır.

- Işık Kaynağı Harici lazer ünitesi, 635 nm olmalıdır.

- Numune Aydınlatma 0,2 mW/cm² olmalıdır.

- Güç Kaynağı Uluslararası 110 – 240 V sağlanmalıdır.