“50ml santrifüj tüpü, steril” Teknik Şartname

- Ultra Şeffaf gövdeli ve Steril olmalıdır.

- Dnase Rnase Free, Non Pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Tek el ile işlem yapılabilmesine imkan sunmalı, vidalı ve sızdırmaz kapak özelliğine sahip olmalıdır.

- 50 ml’lik hacimde olmalıdır. Bir pakette 25 adet santrifüj tüpü yer almalıdır.

- Konik tabanlı olmalıdır.

- Kapaklar tam kapatıldıklarında sızdırmazlık kesin olarak garanti edilmelidir.

- Gövde üzerinde hacim çizelgesi ve yazım alanı bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürün elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“15ml santrifüj tüpü, steril” Teknik Şartname

- Ultra Şeffaf gövdeli ve Steril olmalıdır.

- Dnase Rnase Free, Non Pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Tek el ile işlem yapılabilmesine imkan sunmalı, vidalı ve sızdırmaz kapak özelliğine sahip olmalıdır.

- 15 ml’lik hacimde olmalıdır. Bir pakette 50 adet santrifüj tüpü yer almalıdır.

- Konik tabanlı olmalıdır.

- Kapaklar tam kapatıldıklarında sızdırmazlık kesin olarak garanti edilmelidir.

- Gövde üzerinde hacim çizelgesi ve yazım alanı bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürün elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“CytoLight Green (Lenti, EF1a, puro) - One (1) vial of lentivirus reagent” Teknik Şartnamesi

1.	Hücre biyolojisini ve fonksiyonunu bozmamalı.

2.	Sartorius Incucyte Canlı Hücre Analiz Sistemleri ile kullanımı valide edilmiş olmalıdır.

3.	Apoptoz veya sitotoksisite testleri ile birlikte kültürler ve  ültipleks için ideal olmalıdır.

4.	Ortak kültür sistemlerinde çok hücreli yapıların ve hücre-hücre etkileşimlerinin gerçek zamanlı oluşumunu günlerce veya haftalarca izlemek ve ölçmek için ideal olmaları şarttır.

5.	Konsantrasyona bağlı olarak 10 ila 90 milyon hücreyi etiketleyebilecek yeterli miktarda kuru toz olarak sağlanmalıdır.

6.	Spektral Özellikler:  Ex (max): 483 nM ve Em (max): 506 nm.

7.	Reaktifler, 3. nesil 0,6 mL veya 0,2 mL şişelerle sağlanmalıdır.

8.	Sitoplazmik yeşil floresan proteini (cytoplasmic GFP) sağlamalıdır.

9.	Ürün elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

Polibren Enfeksiyon / Transfeksiyon Reaktifi Teknik Şartnamesi

1.	Ürünün ambalaj miktarı 2x1ml olmalıdır.

2.	Sıvı formda olmalıdır.

3.	Transfection tekniği ile çalışmaya uygun olmalıdır.

4.	Memeli hücreleri ile çalışmaya uygun olmalıdır.

5.	Ürün içerisinde katyonik bir polimer olan polibren içermelidir.

6.	Enfeksiyon sırasında dahil edilen polibren bazı hücrelerde enfeksiyon etkinliğini 100 ila 1.000 kat gibi ölçüde arttırabilir olmalıdır.

7.	Retroviral Infection Çalışması için gerekli olan 0,45 um'lik filtreden bir paket ücretsiz olarak verilmelidir.

8.	Transfection Çalışması için gerekli olan 0,2μm membranlardan bir paket ücretsiz olarak verilmelidir.

9.	Deney için gerekli olan Ultra Saf su firma tarafından karşılanmalıdır.

10.	Ürün soğuk zincir saklama koşullarına uygun olarak -20°C de teslim edilmelidir.

11.	Saklama koşullarına uygun teslim edilmeyen ürün kabul edilmeyecektir. Firması yenisi ile değişimini taahhüt etmelidir.

12.	Ürün elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

“Nitril eldiven” Teknik Şartname

1.	Lateks içermeyen, pudrasız özellikte olmalıdır. Her iki el için de uygun olmalıdır.

2.	Nitril yapıda olmalıdır. CE sertifikalı olmalıdır.

3.	Her bir pakette 100 eldiven içermelidir. Eldiven paketlerinin 10 tanesi “small” 10 tanesi ise “medium” boyutta olmalıdır.

4.	Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

5.	Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

6.	Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

7.	Ürün elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

“steril 35 mm hücre kültürü kabı (60'lık)” Teknik Şartnamesi

1. Ürün (ØxH): 35 x 10 mm boyutların Tissue culture treated özellikte olmalıdır.

2. Paket 60 adet hücre kültür kabı içermelidir. Her bir kap 9,4 cm2’lik büyüme alanına sahip olmalıdır.

3. Steril, non-projenik ve Polistren materyalden olmalıdır.

4. Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

5. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

6. Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

7. Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

8. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

9. Laboratuvarımızda kullanılan Hololid marka buğu önleyici kapakla uyumlu olmalıdır. Uyumluluğunun test edilebilmesi için numune gönderilmelidir.

“T25 Hücre kültürü Flaskı 200 adet (Bir kutuda 200 adet bulunacak şekilde)”

  - Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır. Polistren materyalden olmalıdır.

  - Tissue Culture Treated olmalıdır. Filtreli kapak olmalıdır.

  - Her bir pakette 200 adet flask olmalıdır.

  - Hücre büyüme alanı 25 cm2 olmalıdır.

  - Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

  - Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

  - Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

  - Ürün elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

  - Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“T75 Hücre kültürü Flaskı 100 adet (Bir kutuda 100 adet bulunacak şekilde)”

- Steril, non-projenik, DNase free, RNase free olmalıdır. Polistren materyalden olmalıdır.

- Tissue Culture Treated olmalıdır. Filtreli kapak olmalıdır.

- Her bir pakette 100 adet flask olmalıdır.

- Hücre büyüme alanı 75 cm2 olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir.

- Ürün elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.