TEKNİK ŞARTNAMELER

- KISIM

Deney süreçlerinin ilerleyişi açısından, farklı tedarikçilerden alınan malzemelerin teslimatlarının farklı olması sebebiyle, tüm ürünler tek bir firmadan alınacaktır. Kısmi tekli verilemez.

- Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonalmiks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 0.1 ml konsantre antikor olmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 10% Buffered Formalinli Doku Kabı

- Kaplar, her türlü cerrahi müdahaleden sonra alınacak örneklerin, histolojik ve patolojik muayenesi için uygun olmalı ve muayene yapılana kadar örneklerin muhafazasını ilk günkü gibi koruma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Kaplar, hacmine göre %50 oranında tamponlanmış %10’luk formalinli solüsyonu kullanıma hazır olmalıdır.

- Kapların üzerinde ayrıntılı olarak bilgileri gösteren bir etiket olmalı ve bu etikette, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca etikette alınacak örnek bilgilerinin yazılması için de uygun yerler bulunmalıdır.

- İnce kesit alınmış ve tamamı ile şeffaf olan dokuların görülebilmesi için kap içindeki solüsyon renkli olmalıdır ve boya maddesi hiçbir şekilde dokuya zarar vermemelidir.

- Uygulama yapılacak diğer boyalarla reaksiyon vermemelidir.

- Orijinal ambalajında 100 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Lam SuperFrost Plus

- Lamlar superfrostplusözelliğinde, renkli, kenarları 90 derece ve rodajlı olmalıdır.

- Lamlar yüksek kaliteli camdan üretilmiş olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 50 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Data sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

4-  Lamel 24x50

- Ürün 24x50 mm lamel olmalıdır.

- Lameller esneyebilmeli,  birbirine yapışık olmamalıdır.

Lameller renksiz, tozsuz olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Lam Saklama Kutusu

- Polipropilen malzemeden olmalı

- Kutu 50 lam alma kapasitesinde özelliğinde olmalıdır.

- Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalıdır.

- Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

- Data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Mounting medium

- Kokusuz ksilenin kullanıldığı histolojik uygulamalarda kapama ajanı olarak kullanılabilmelidir.

- Su ve ksilenbazlı olmamalıdır, alifatik hidrokarbon bazlı olmalıdır.

- Kullanıldığında lamda leke ve bulutsu bir görümüm oluşturmamalıdır.

- Otomatize edilmiş uygulamalara uygun olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.805 - 0.825 g/cm3 (20 °C) ve viskozitesi 300 - 650 mPa.s olmalıdır.

- Refraktif indeksi 1.43 – 1.46 (20 °C) olmalıdır.

- Fluoresans (365 nm) ≤ 250 ppb olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 ml bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Mikrotom bıçağı low profil

- 1 kutuda 50 adet low profil, disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

- 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

- Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir

- Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheetve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eosin Y solution, alcoholic

- Histolojik boyamalara uygun olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

- Alkol bazlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hematoxylin Solution, Harris

- Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

- Haematoxylin5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.

- Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

- pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).

- Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Xylene Substitute

- Histolojik  uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz, çözücü olmalıdır.

- Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

- Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan idrar testinde kokusuz ksilen oranı 150PPM oranın altında olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C);  parlama noktası  >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C      (1013 hPa) olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında 2.5 lt bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Parafin

- Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.

- Erime sıcaklığı 54-55 C olmalıdır.

- Clone: 107151 olmalıdır.

- Ürün toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

- 60 ay raf ömrü olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2 mm2/s (100 °C) olmalıdır.

- Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetilsulfoxide) içermelidir.

- Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

- Orijinal ambalajında 1 kg bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Doku Takip Kaseti, Kapaklı, Beyaz

- Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalıdır.

- Ürün beyaz renkli olmalıdır.

- İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından etkilenmemelidir.

- Kapağı kasete birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.

- Kaset üzerinde protokol no’su yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı, ayrıca yanlarına da kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 250 adet verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pozitif şarjlı süperFrost plus Lam

- 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrostplus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hydrogen Peroxide Blocking Reagent

- Rabbit, Human, Mause, Rat dokusunda EndogenPeroxide aktivitesini inhibe etmelidir.

- WB, IP, IHC, IF, FC boyamalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- %3 Aqueous özellikte olmalıdır.

- 125 ml kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Antibody Diluent

- 125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Monoclonal, polyclonal  antikorları dilue için kullanılacaktır. Antikorlarla aynı marka olması gereklidir.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- PBS Buffer 25x

- İmmünhistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli basamaklarda üzerinde doku bulunan lamların yıkanması için uygun olmalıdır.

- %1 oranında Tween 20 içermelidir.

- pH’sı7.6 (+/- %5) ve 25x konsantre olmalıdır.

- Ürün 1000 mL’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Mouse and Rabbit Specific HRP Detection IHC Kit

- Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş,data sheet de mikro polymer ifadesi bulunmalıdır.

- Rabbit,Human,Rat,Mouse dokusunda kullanımına uygun olmalıdır

- 60 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilme

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- DAB Chromogen & Substrate System

- Rabbit,Human,Mause,Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

- Histolojik çalışmalara uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Antigen Retrieval Buffer

- Formalin-fikse, parafine gömülü doku kesitlerinde immünohistokimya çalışmalarında kullanılabilmelidir.

- Isıyla yapılan Epitop Geri Kazanımı (HIER) yöntemiyle birçok antikorun reaktivitesini iyileştiren solüsyon olmalıdır.

- Solüsyonun ph’sı 9.0 olmalıdır.

- 2-8 C sıcaklıkta saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün 1000 ml verilmelidir

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Daha sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hidrofobik Kalem

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde doku sınırlandırılmasında kullanılacaktır.

- Lam yüzeyine sürüldükten bir saniye sonra kurumalıdır.

- İmmunohistokimyanın tüm aşamalarında lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay verilecektir.

- En az 600 kez kullanılabilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- IVDve CE belgeli olmalıdır.

- Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Protease 1 Enzyme

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi     ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Daha sheetler ihale öncesi verilecektir.

- Orijinal ambalajında ürün 100 ml kullanıma hazır olarak verilmelidir.

- Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet  teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Doku Tesbit sol.I

- Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.

- Ürün HPLC, ≥99.7% özelliğinde olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Orijinal ambalajında 2.5 lt bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Trichrome Stain Kit (Connective Tissue Stain)

- Histoloji uygulamalarına uygun olmalıdır.

- 100 test orijinal ambalajda olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

II.KISIM

1.BRADFORD REAGENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ambalaj miktarı 500 ml olmalıdır.

- Ürün spektrofotometre veya plaka okuyucu (595 nm) ile ölçüm yapmaya uygun olmalıdır.

- Renk gelişimi hızlı olmalıdır.

- Reaktif kullanıma hazırdır olmalıdır. Karıştırma veya seyreltme gerekmemelidir.

- Ürün 1 ila 1000 µg/mL aralığında protein konsantrasyonunu algılayabilir olmalıdır.

- Ürün 2 hafta içinde teslim edilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Kit sakama koşullarına uygun şekilde teslim edilmelidir. Aksi halde ürün kabul edilmeyecektir.

- Firma kitin çalışmaması durumunda yenisi ile değişimini taahhüt etmelidir.

III.KISIM

ELİSA KİTLERİ GENEL ŞARTLAR

- Tüm kitler 96 Test’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Çalışma protokolü kolay ve anlaşılır kitler olmalı, şartnameye uygunluk ve kit prospektüsleri de tekliflerle birlikte verilmelidir.

- Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.

- Yapılacak çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım süresinde bozulan kitleri ve kit çalışmasına ilişkin sarf malzemelerini, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve ek ücret talep etmeksizin yeni kit ve sarf malzemelerle 1 hafta içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

- Kitler orijinal ambalajlarında, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kit kutusunda yazılı olmalıdır.

- Numunelerin ve daha çalışmaların hassasiyeti açısından önce kullanılıp sorun yaşan kitler ile daha önce hiç denenmemiş kitlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Kit teslimatı soğuk zincir kurallarına uyularak gerçekleştirilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Çalışma sonuçlanıp, beklenen sonuçlar alınıncaya kadar ihale tamamlanmış sayılmayacaktır.

- Şartname maddelerine madde madde cevap verilecek ve şartname cevapları teklif dosyasında sunulacaktır. Şartname cevabı hazırlamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Çalışma bir bütündür. Tüm kitler çalışmanın düzeni ve daha önce yapılan çalışmalar göz önüne alınarak ve çalışma kolaylığı açısından aynı marka olacaktır.

- Deney süreçlerinin ilerleyişi açısından, farklı tedarikçilerden alınan malzemelerin teslimatlarının farklı olması sebebiyle, tüm ürünler tek bir firmadan alınacaktır. Kısmi tekli verilemez.

- Kalite kontrol sertifikası bulunmayan kitler kabul edilmeyecektir.

- Kitler 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

1.Transforming Growth Factor Alpha (TGF-A) ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak ratlarda serum, plazma ve doku homojenatlarında TGF ALPHA konsantrasyonu ölçümünü yapabilmelidir.

2.INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 1 (IGF-1) RAT ASSAY KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak ratlarda serum, plazma ve doku homojenatlarında IGF-1 konsantrasyonu ölçümünü yapabilmelidir.

3.HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR 1 ALPHA (HIF1A) RAT ASSAY KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak ratlarda serum, plazma ve doku homojenatlarında HIF1-A konsantrasyonu ölçümünü yapabilmelidir.