ELİSA KİTLERİ GENEL ŞARTLAR

- Tüm kitler 96 Test’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ekstraksiyon gerektirmeyen, çalışma protokolü kolay ve anlaşılır kitler olmalı, şartnameye uygunluk ve kit prospektüsleri de tekliflerle birlikte verilmelidir.

- Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.

- Yapılacak çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım süresinde bozulan kitleri ve kit çalışmasına ilişkin sarf malzemelerini, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve ek ücret talep etmeksizin yeni kit ve sarf malzemelerle 1 hafta içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

- Kitler orijinal ambalajlarında, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kit kutusunda yazılı olmalıdır.

- Numunelerin ve çalışmaların hassasiyeti açısından, daha önce kullanılıp sorun yaşan kitler ile daha önce hiç denenmemiş kitlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Kit teslimatı soğuk zincir kurallarına uyularak gerçekleştirilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Çalışma sonuçlanıp, beklenen sonuçlar alınıncaya kadar ihale tamamlanmış sayılmayacaktır.

- Şartname maddelerine madde madde cevap verilecek ve şartname cevapları teklif dosyasında sunulacaktır. Şartname cevabı hazırlamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Çalışma bir bütündür. Tüm kitler çalışmanın düzeni ve daha önce yapılan çalışmalar göz önüne alınarak ve çalışma kolaylığı açısından aynı marka olacaktır.

- Deney süreçlerinin ilerleyişi açısından, farklı tedarikçilerden alınan malzemelerin teslimatlarının farklı olması sebebiyle, tüm ürünler tek bir firmadan alınacaktır. Kısmi tekli verilemez.

- Kalite kontrol sertifikası bulunmayan kitler kabul edilmeyecektir.

- Kitler 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- NGF ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum örneklerinden NGF ölçümü yapabilmelidir.

BDNF ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum örneklerinden BDNF ölçümü yapabilmelidir.

NEUROTROPHIN-3 ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum örneklerinden NEUROTROPHIN-3 ölçümü yapabilmelidir.

NEUROTROPHIN-4 ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum örneklerinden NEUROTROPHIN-4 ölçümü yapabilmelidir.