Mikrotom Bıçağı

- Patoloji laboratuvarında kullanılmak üzere, mikrotom cihazı bıçak tutucusuna uygun tasarımda olmalı, rotari ve kızaklı mikrotomlarda kullanılabilmelidir.

- Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve çizik oluşturması özel teflon kaplaması ile önlenmiş olmalıdır.

- Standart ölçüleri 80x8x0,25 mm ve kesme ağzı 35 derece olmalıdır.

- Orjinal dispenser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır.

- Rutin kesme işlemlerinde sorunsuz kullanılmalı, iyi kalitede kesitler elde edilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır.

- Farklı dokular için (sert doku, yumuşak doku, kemik dokusu) çeşitli bıçak seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Her bıçağın üzerinde üretici firmanın ismi yazmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Pozitif şarjlı lam

- 72 lik ambalajda olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha evvel denenmiş marka olmalıdır.

- Alım öncesi numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Lamel

- No: 1 özellikte olmalıdır.

- 24x24 mm özellikte olmalıdır.

- 100 lük şeffaf plastik kutuda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Parafin halkası

- Plastik olmalıdır.

- Beyaz renkte olmalıdır.

- 250 adetlik ambalajda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Numune kabı

- 63x65 mm ebadında olmalıdır.

- PP malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Tek tek poşette ve aseptik özellikte olmalıdır.

- 120 ml hacminde olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Lam saklama kutusu

- Beyaz renkte olmalıdır.

- 100 lamlık olmalıdır.

- PS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Doku takip kaseti

      - Ürün 250 adetlik ambalajda olmalıdır.

      - Kapaklı ve kare delikli olmalıdır.

      - Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Nitril Eldiven

- Nitril, pudrasız ve mavi olmalıdır.

- M boyutunda olmalıdır.

- 100 lük ambalajda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır