Cam Beher

- 600 ml hacminde, 90 mm çapında ve 125 mm yükseklikte kısa formda olmalıdır.

- Borasilikat cam 3,3 materyalinden üretilmiş olmalıdır.

- 50 ml taksimatlı olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Cam Erlenmayer, 1000 ml

- 1000 ml hacminde, 131x42 mm çapında ve 220 mm yükseklikte olmalıdır.

- Borasilikat cam 3,3 materyalinden üretilmiş olmalıdır.

- 100 ml taksimatlı olmalıdır.

- Dudaklı, dar boyunlu olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Cam Erlenmayer, 2000 ml

- 2000 ml hacminde, 153x50 mm çapında ve 280 mm yükseklikte olmalıdır.

- Borasilikat cam 3,3 materyalinden üretilmiş olmalıdır.

- 250 ml taksimatlı olmalıdır.

- Dudaklı, dar boyunlu olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Eldiven

- Nitril, pudrasız ve mavi olmalıdır.

- M olmalıdır.

- 100 lük ambalajda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 250 ml (1 PAKET = 10 ADET)

- Borosilikat 3.3 camdan kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı olmalıdır.

- Ani ısı değişimlerine dayanıklı 121 °C de otoklavlanabilmelidir. Otoklavlanma sırasında kapakları çıkarılmalıdır.

- Açılı şişe boyun tasarımı şişe içindeki sıvının boyun kenarlarında birikmeden tam boşaltılmasını sağlamalıdır.

- GL45 şişe boynu kolay doldurum ve boşaltım olanağı sunmalıdır. Damlatma halkası damlama ve sıçramaları önlemelidir.

- Kapakları polipropilenden üretilmeli, hava ve sıvı geçirmezliği sağlamalıdır.

- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

- Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.