CITRATE BUFFER

- Ürün uluslararası kalitede muadili olmalıdır.

- Ürün hacmi her bir paket için 500 ml olmalıdır.

- Ürün 10 x Dilüe edilebilir sıvı formda olmalıdır ve 1.5% 2-butoxyethanol, ile 1% Hydrochloric acid içermelidir.

- immunohistokimyada kullanılabilmelidir.

- Soğuk zincir ile teslim edilmeli

- PH’ı 6.0 olmalı

- Buffer çalışmadığı takdirde yetkili firma yenisi ile değiştirebilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

DAB Plus Chromogen & Substrate System

- İmmunohistokimyasal boyama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Bu ürün, DAB kromojen ve DAB substrat olmak üzere iki bileşenden oluşmalıdır.

- Bu bileşenler sıvı formda olmalıdır.

- Standart çalışma solüsyonu her 1ml DAB substratı için 1-2 damla DAB kromojen ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.

- 125 ml Substrat ve 7ml Kromojen şeklinde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

- Barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

- Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

Pap-Pen

- İndirek immunohistokimyasal çalışmalar için uygun olmalı.

- Lam üzerinde boyama yapılarak incelenecek dokunun üzerine damlatılarak çevrelenmesi için uygun olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

- Orjinal ambalajında olmalıdır.

- Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

PBS tablet

- 100 tabletlik ambalajda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

POLYMER HRP KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda Mikro Polymer yöntemiyle immünhistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- HRP Polymer özellikte olup, datasheet ile belgelenmelidir.

- Kit içeriğinde; 125ml Protein Block, 125ml Primer Antibody Enhancer, 125ml HRP Polymer bulunmalıdır.

- Fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalı, aynı anda çalışma yapılabilmeli, tavşan antikorları için ayrı bir prosedüre gerek olmamalıdır.

- Tüm solüsyonlar 125 ml’lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren 18 ay kullanım süresi olmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Kitin barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.