Mikrotom bıçagı 50 lik şartnamesi

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır

- 50 adetlik gruplar halinde otamatik sürücü kaseti içinde olacaktır. Orijinal dispenser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır

- Bıçak ebatları standart ölçülerde 80x8x0.25 mm ve kesim ağzı açısı 35 ° olmalıdır.

- Laboratuardaki mikrotoma ve tutucusuna uygun olacaktır

- Her bıçağın üzerinde üretici firmanın markası bulunmalıdır.

- Yabancı menşeli olacaktır

- Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip bıçaklar olacaktır

- Kısa traşlama süresine sahip olmalıdır

- Uzun bıçak ömrüne sahip olmalıdır

- Teklif edilen bıçak üzerinde mutlaka markası belirtilmeli ve bu dış ambalajdaki ile aynı olmalıdır.