Custom Pre-Designed PCR Array Şartnamesi

1.	Teklif edilen kit, 23 adet hedef DNA ve 2 adet referans DNA ekpresyonunu 3’lü teknik tekrar kullanacak şekilde yapmalıdır.

2.	Teklif edilen kit içerisindeki Custom Pre-Designed PCR Array	Real-Time PCR için gerekli tüm bileşenleri içermelidir.

3.	Teklif edilen kit içerisindeki Custom Pre-Designed PCR Array	içerisinde PCR buffer, Hot-Start Taq polimeraz, dNTP, miRNA spesifik forward primer, universal reverse primer/prob bileşenleri bulunacak şekilde kullanıma hazır olmalıdır. Kullanıcının karışım içerisine DNA örneğini koyduktan sonra reaksiyonu başlatması yeterli olmalıdır.

4. Plate array teklifi verecek firmaların proje süresince uygun Real Time PCR cihazı kurmaları gerekmektedir.