TEKNİK ŞARTNAME

Prımer Teknik Özellikleri

- Primer, moleküler çalışmalar ile PCR ve qPCR çalışmalarında kullanılabiliyor olmalıdır.

- Primer,50 nmol skalada sentezlenmiş halde olmalıdır.

- Primer dizileri toplamda 158 baz olarak dizilimi gösterir sentez raporu ile birlikte teslim edilmelidir.

- Primer, sulandırım miktarlarının yazılı olduğu sentez kağıdı ile liyofilize halde teslim edilebilir olmalıdır.

- Primer, uygun sıcaklık koşullarında teslim edilmelidir.

- Primerler kesin siparişi takiben 3 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.

Transcriptor First Strand Cdna Synthesis Kit Teknik Özellikleri

- Kit RNA örneklerinden first strand cDNA sentezi için uygun olmalıdır.

- Kit reverse transciptase enzimi olarak M-MuLV reverse transcriptase kullanmalıdır.

- Kit ile 13Kb ürün elde edilebilmelidir.

- Kit aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır;

- M-MuLV Reverse Transcriptase

- Ribonuclease Inhibitor

- 5X Reaction Buffer

- 10X dNTP Mix

- Oligo d(T) 18

- Random hexamer

- Control RNA

- Control primer

- DEPC traeted water

- Kit soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

- Kit en az 50 reaksiyonluk olmalıdır.

- Kitin miadı en az 1 yıl olmalıdır.

Sybr Green I Kiti Teknik Özellikleri

- Kit, qPCR çalışmalarında kantitasyon, SNP ve mutasyon çalışmalarında  kullanılabiliyor olmalıdır.

- Kit, DNA veya cDNA amplifikasyonu ve deteksiyonu için SYBR Green I boyasını içeren tüm reaktifleri içerebilir olmalıdır.

- Kit, kullanıma hazır hot-start enzim ile birlikte gelebilir olmalıdır.

- Kit; primer çifti ve template DNA haricinde başka malzeme gereksinimine ihtiyaç duymadan çalışabilir olmalıdır.

- Kit, 5 x 1 ml 2X konsantrasyonda ve 5 adet PCR grade su ile ambalajlı halde gelebiliyor olmalıdır.

- Kit, LightCycler cihazları ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.

- Kit en az 500 reaksiyon çalışabilir olmalıdır.

- Kit en az 6 ay miatlı olmalıdır.

Multiwell Plate Teknik Özellikleri

- Plate, Real-Time PCR çalışmalarında kullanılabiliyor olmalıdır.

- Plate, 96 kuyucuktan oluşmalıdır.

- Plate; Real Time PCR ve melting çalışmalarına izin verebilmesi açısından beyaz renkte bulunuyor olmalıdır.

- Plate, cihaz tarafından tanınmasına olanak sağlayan barkoda sahip olmalıdır.

- Plate; satırlarda A ile H arasında harflendirilmiş ve sütunlarda 1 ile 12 arasında numaralandırılmış olmalıdır.

- Plate, LightCycler480 cihazı ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Plate; 10-100ul hacimde çalışmaya uygun olmalıdır.

- Plate, 5 adet 10’luk paketler ile ve 50 adet sealing foil ile bulunuyor olmalıdır.

- Plate, en az 6 ay miadlı olmalıdır.

Dokudan RNA İzolasyon Kiti Teknik Özellikleri

1. Kit dokudan RNA izole edebilecek nitelikte olmalıdır.

2. Elde edilen RNA; PCR amplifikasyonu ve real-time PCR, nouthern blot, RNase protection uygulamalarında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

3. Kit aşağıdaki reaktifleri içermelidir;

- Lysis/Binding

- Buffer

- DNase I

- DNase Incubation Buffer

- Wash Buffer I

- Wash Buffer II

- Elution Buffer

- High Pure filter tüpleri

- Toplama tüpleri

4. Kit minimum 50 reaksiyon yapabilmelidir.

5. Kit en az 1 yıl miatlı olmalıdır.