TNF alpha Polyclonal Antibody, 100ul

- Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

- Isotyp rabbit IgG olmalıdır.

- Ürün, Human, Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Horse, Pig örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) aplikasyonunda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 1ug/ul oranında olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100ul olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB için 1:300-5000, ELISA için 1:500-1000, FCM için 1:20-100, IHC-P için 1:200-400, IHC-F için 1:100-500, IF(IHC-P) için 1:50-200 ve IF(IHC-F) için 1:50-200 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- Ürüne ait immunogen range 86-150/233 olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 20ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki tek yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

IL10 Polyclonal Antibody, 100ul,

- Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

- Isotyp rabbit IgG olmalıdır.

- Ürün, Human, Mouse, Rat, Rabbit, Sheep, Chicken, Pig örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) aplikasyonunda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 1ug/ul oranında olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100ul olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB için 1:300-5000, ELISA için 1:500-1000, FCM için 1:20-100, IHC-P için 1:200-400, IHC-F için 1:100-500, IF(IHC-P) için 1:50-200 ve IF(IHC-F) için 1:50-200 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- Ürüne ait immunogen range 101-178/178 olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 20ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki tek yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

ICAM1 Polyclonal Antibody, 100ul,

- Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

- Isotyp rabbit IgG olmalıdır.

- Ürün, Human, Mouse, Rat, Rabbit örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC aplikasyonunda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 1ug/ul oranında olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100ul olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB için 1:300-5000, ELISA için 1:500-1000, FCM için 1:20-100, IHC-P için 1:200-400, IHC-F için 1:100-500, IF(IHC-P) için 1:50-200 ve IF(IHC-F) için 1:50-200 oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- Ürüne ait immunogen range 201-300/537 olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 20ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

- Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki tek yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

NGAL Polyclonal Antibody, 100ul,

- Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

- Isotyp rabbit IgG olmalıdır.

- Ürün, Mouse, Rat, örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

- Ürün WB, IHC-P, IHC-F ELISA aplikasyonunda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürüne ait konsantrasyon 500 ug/ml oranında olmalıdır.

- Ürünün ambalaj miktarı 100ug olmalıdır.

- Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB için 0,1-0,5ug/ml, IHC-P için 0,5-1ug/ml, IHC F için 0,5-1 ug/ml ELISA 0,1-0,5ug/ml oranında olmalıdır.

- Ürün, Unconjugated olmalıdır.

- Liyofilize formda olmalıdır.

- Saklama tamponu 4 mg trehalose içeren PBS olmalıdır.

- Ürün için fare türünde yayın bulunmalıdır.

- İmmünojen E.coli den türetilmiş fare lipokalin 2 rekombinant proteini olmalıdır.

- Ürün çalışmanın bütünlüğü açısından daha evvel laboratuvarımızda denenmiş bir marka olmalıdır, marka daha evvel laboratuvarımızda kullanılmamış ise muhakkak 20ul’lik ambalajda numune bırakılmalıdır, numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.