PBS

- 100 adetlik ambalajda tablet formda olmalıdır.

- 1 tablet içeriğinde 0.8g sodyum klorit (CAS no: 7647-14-5), 0.0142g sodyum fosfat (CAS no: 7782-85-6), 0.02g potasyum klorit (CAS no 7447-40-7) olmalıdır.

- 1 tablet ile 100 ml PBS solüsyonu elde edilmelidir ve pH’sı 7,4 ± 0,05 olmalıdır.

- Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

POLYMER HRP KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda Mikro Polymer yöntemiyle immünhistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- HRP Polymer özellikte olup, datasheet ile belgelenmelidir.

- Kit içeriğinde; 125ml Protein Block, 125ml Primer Antibody Enhancer, 125ml HRP Polymer bulunmalıdır.

- Fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalı, aynı anda çalışma yapılabilmeli, tavşan antikorları için ayrı bir prosedüre gerek olmamalıdır.

- Tüm solüsyonlar 125 ml’lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren 18 ay kullanım süresi olmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Kitin barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

DAB Plus Chromogen & Substrate System

- İmmunohistokimyasal boyama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Bu ürün, DAB kromojen ve DAB substrat olmak üzere iki bileşenden oluşmalıdır.

- Bu bileşenler sıvı formda olmalıdır.

- Standart çalışma solüsyonu her 1ml DAB substratı için 1-2 damla DAB kromojen ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.

- 125 ml Substrat ve 7ml Kromojen şeklinde bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

- Barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

- Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürün bizzat firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

Citrate Buffer

- 10x konsantrasyonda olmalıdır.

- 1000 ml ambalaj halinde olmalıdır.

- pH 6.0 olmalıdır.

- İmmunohistokimyasal çalışmalarında kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Kit, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir.

- Kitin miadı teslim tarihinden itibaren en az altı (12) ay olmalıdır.

- Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

- Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Hydrogen peroxide

      - CAS no 7722-84-1 olmalıdır.

      - Ürün 2,5 lt ve ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır.

      - %30 konsantrasyonda olmalıdır.

      - Kaynama noktası 107 °C (1013 hPa), erime noktası -26 °C olmalıdır.

      - Yoğunluğu 1.11 g/cm3 olmalıdır.

      - pH değeri 2-4 (H2O, 20  °C)

      - Ph,Eur,BP,USP grade olmalıdır.

      - Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Entellan

- 100 ml lik amber cam ambalajda olmalıdır.

- Histolojik çalışmalarda kullanımına uygun olmalıdır.

- Ksilen içermelidir.

- Kaynama noktası 137-143 ° C olmalıdır.

- Yoğunluk 0,95 g / cm3 (20 ° C) olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

Xylenes

- 2,5 lt lık  orijinal ambalajında olmalıdır.

- ACS ISO,Reag, Ph Eur grade olmalıdır.

- Histolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

- Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Cas No 1330-20-7 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 106.17 olmalıdır.