Brain Heart İnfuzyon (BHI) 500g

- Besiyerleri dehidrate ve sulandırılmaya hazır orijinal ambalajlar içinde olmalıdır.

- Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen besiyerlerinin kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

- Vasat içeriği bu konuda tanımlanmış bilimsel standartlara uygun olmalıdır.

- Etiket üzerinde vasat saklama koşulları ve hazırlanma şekli belirtilmiş olmalıdır. Toz besiyerleri distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık oluşmamalıdır.

- Ürünlerin analiz sertifikası ve MSDS’si ürünler ile verilmelidir.

10 µl’lik SEROLOJİK PİPET

- Steril olmalıdır.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçiye ait olmalıdır.

- Orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

- Hemen kullanıma hazır olmalıdır.

200 µl’lik SEROLOJİK PİPET

- Steril olmalıdır.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçiye ait olmalıdır.

- Orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

- Hemen kullanıma hazır olmalıdır.

1000 µl’lik SEROLOJİK PİPET

- Steril olmalıdır.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçiye ait olmalıdır.

- Orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

- Hemen kullanıma hazır olmalıdır.

20-200μl Çoklu pipet

- 20-200 µL 8 kanallı ayarlanbilir olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçiye ait olmalıdır.

- Orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

- Hemen kullanıma hazır olmalıdır.

5-100 μl Pipet Ucu

- Steril 5-100 ul, DNAz-RNAz free olmalıdır.

- 1 rack 96 adet pipet ucu içermelidir.

- Orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

50-1000 μl Pipet ucu

- Steril 5-100 ul, DNAz-RNAz free olmalıdır.

- 1 rack 96 adet pipet ucu içermelidir.

- Orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

Düz tabanlı, steril Mikroplate 96lık (100 adet)

- 86 x 128 mm ebadında 96 kuyucuklu olmalıdır.

- Her kuyucuk 8 mm çapında ve 10 mm derinliğinde olmalıdır.

- Her plak steril olmalı ve ayrı paketlenmiş olmalıdır.

- Kuyucuklar U tabanlı olmalıdır.

Lowenstein-Jensen Medium

- Mikobakterilerin kolonizasyonuna uygun, yumurta bazlı ve gliserol içermelidir.

- Besiyeri tüpleri burgulu, kapaklı, sızdırmaz, şeffaf (cam saydamlığında) camdan üretilmiş 18±0,5 mm çapımda, 14±0,5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Tüplerin içinde yarı yatık şekilde 9±0,5 mL ve 10±0,5cm2’lik ekim alanı sağlayacak şekilde steril Lowenstein Jensen besiyeri olmalıdır.

Mycobacterium tuberculosis

- ATCC koleksiyonunda yer alan 25618 numaralı köken olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

Resazurin sodium salt 1 GR

- Orijinal ambalajlar içinde olmalıdır.

- Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

Vancomycin hydrochloride 1g

- Orijinal ambalajlar içinde olmalıdır.

- Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

Ciprofloxacin HCI monohdyrate 1gr

- Orijinal ambalajlar içinde olmalıdır.

- Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

Meropenem 500mg

- Orijinal ambalajlar içinde olmalıdır.

- Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

Rifampisin

- Orijinal ambalajlar içinde olmalıdır.

- Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

Isoniazid 5GR

- Orijinal ambalajlar içinde olmalıdır.

- Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.

Çikolata Agar

- Besiyerleri klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyogram amacıyla kullanılacaktır.

- Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril ambalajlarda bulunmalıdır.

- Besiyerleri 90 mm’lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde ya da tüplerde kullanıma hazır olmalıdır.

- H.influenzae, N.gonorrhoeae, N.meningitidis gibi zor üreyen bakterileri bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir.

- Besiyerlerinin her paketinde ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite sertifikasyonu olmalıdır.

- Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 C'de en az bir ay olmalıdır.

- Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini, miadı yaklaşan ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.

- Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.

Kanlı Agar

- Besiyerleri klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyogram amacıyla kullanılacaktır.

- Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril ambalajlarda bulunmalıdır.

- Besiyerleri 90 mm’lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde ya da tüplerde kullanıma hazır olmalıdır.

- %5 koyun kanı içermelidir.

- Besiyerlerinin her paketinde ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite sertifikasyonu olmalıdır.

- Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 C'de en az bir ay olmalıdır.

- Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini, miadı yaklaşan ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.

- Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.

Pastör Pipeti, Cam, 150 mm, Pamuksuz (250 ADET)

- Alçak yoğunluklu polietilenden üretilirler. Homojen duvar kalınlığı değişmeyen emiş kuvvetini ve her kullanımda benzer damla büyüklüğünü garanti eder.

- Tüm laboratuvarda çapraz kirlenme riski taşımaksızın sıvıların güvenle taşınmalarını ve aktarılmalarını sağlarlar.

- Pipet puarı uygulama sıraısnda çok az basınç gerektirir ve çapraz kirlenme riskini ortadan kaldırır. Gövde üzerindeki kabartma hacim çizelgesi pipet içindeki sıvının hacmini gösterir.

Mikrohematokrit tüp – heparinsiz

- Tam otomatik makinalarda ISO 127772 ve BS 4316-68 standartlarına uygun olarak 75mm uzunluk ve 0,2 mm kalınlığına sahip olarak üretilirler.

- Alternatif 2 tüp cinsi:

Mavi renk uçlu heparinsiz tüpler

Kırmızı renk uçlu heparinsiz tüpler

- Heparinli tüplerin iç yüzeyleri sodyum heparit ile kaplanmıştır.