LAKTAT TEST CİHAZI TEKNİK ŞARNAMESİ

1.  Cihaz portatif olmalıdır.

2.  Yüksek ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.

3.  Ölçüm Aralığı en az 0,5 – 25 mmol/l olmalıdır.

4.  Cihaz en fazla 10 sn’ye de ölçüm yapabilmelidir.

5.  Multi parametreli LCD ekranı olmalıdır.

6.  Cihaz 2 adet pil ile çalışmalıdır.

7. Minimum enerji kullanımı ile bluetooth entegrasyonuna sahip olmalıdır.

8.  Ağırlığı yaklaşık olarak 60 gr. Olmalıdır.