                                                             TEKNİK ŞARTNAME
Doku Takibi, Parafine Bloklama, Mikrotom Kesit Alma, Hematoksilen Eozin Boyama, Trikom Üçlü Boyama, Histolojik ve Histopatolojik Boyama ve Raporlama
1. Numune transferi firma tarafından bizzat kurumdan alınmalıdır.
2. Numuneler alımı ile ilgili olarak gerekli tüp,sarf, solüsyon ve numune alım prosedürü numune alınmadan önce araştırmacıya verilmelidir.
3. Numunelerin çalışılması rapor halinde sunulması 10 gün içinde yapılmalıdır.
4. Numune görüntüleri profesyonel çekim olmalı, renk patlamaları olmamalıdır.
5. Doku kesitleri profesyonel olmalı her hangi bir kesit hatası fotografa yansımamalıdır.
6. Hizmet alımında kullanılacak sarf ve görüntüleme yapılacak cihaz marka modeli araştırmacı ile paylaşılmalı onay alınması durumunda teklif verilmelidir.
7. Çalışma sonucu ile birlikte material metot Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
8. Parafine bloklanıp mikrotom kesit alınıp Hematoksilen-Eozin (HE) ve Trikom Üçlü boyama yapılıp histolojik ve histopatolojik analiz ile birlikte rapor şeklinde sunulmalıdır. Örnek rapor teklif öncesinde araştırmacıya sunulmuş olmalıdır.
9. Toplam numune sayısı 36’dır.
