Eldiven

- Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

- Parmak uçları tekstürize (hafif pütürlü) olmalıdır.

- Geniş bir spektrumdaki kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.

- Eldiven pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenler yırtılma ve delinmelere karşı aynı kalınlıktaki hem lateks (doğal kauçuk) hem de vinil (vinyl) eldivenlere göre 2-3 kat daha dayanıklı olmalıdır.

- Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.

- Eldivenler  renkli küçük (small) ve medium beden olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

- Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.