TEKNİK ŞARTNAMELER

- İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.        Tek kullanımlık ve steril olmalı ve ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren                  işaret olmalıdır.

2.	En az 500 adetlik ambalajda olmalıdır.

3.	İnsülin enjektörü, 1ml hacminde olmalıdır.

4.	Pistonu kauçuk/plastik başlı ve kolay hareket edebilir olmalıdır.

5.	CE belgeli olmalıdır.

- NİTRİL ELDİVEN-S TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Nitril olmalıdır.

2.	Pudrasız ve mavi renkte olmalıdır.

3.	100 adetlik ambalajda olmalıdır.

4.         Small beden olmalıdır.

5.      Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.

6.         Ambalaj üstünde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- NİTRİL ELDİVEN-M TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Nitril olmalıdır.

2.	Pudrasız ve mavi renkte olmalıdır.

3.	100 adetlik ambalajda olmalıdır.

4.         Medium beden olmalıdır.

5.      Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.

6.         Ambalaj üstünde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- NİTRİL ELDİVEN-L TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Nitril olmalıdır.

2.	Pudrasız ve mavi renkte olmalıdır.

3.	100 adetlik ambalajda olmalıdır.

4.         Large beden olmalıdır.

5.      Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.

6.         Ambalaj üstünde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

- VAKUMLU KAN ALMA TÜPÜ, JELLİ, SARI KAPAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Polietilelentereftalat (PET) malzemeden yapılmış plastik olmalıdır. Kesinlikle kırılmaz olmalıdır.

- Tüp kapasitesi tüpün üzerinde yazılı olmalıdır.

- İstenen tüpler 4-5 ml'lik jelli olmalıdır.

- Alt ucu kapalı, yarımküre biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.

- Açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik tipa ve bunun üzerinde kapağın açıldığı sırada kan sıçramasını engelleyecek şekilde koruyucu kapak ile kapatılmış olmalıdır. Tüplerin kapağı iğnelerin girebileceği ve iğnenin kendiliğinden geri atmayacağı sertlikte olmalıdır. Ayrıca kapağın üst kısmı iğnenin girebileceği ve kanın ele bulaşmasını engelleyecek şekilde çukur olmalıdır.

- Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, dolum hacmi (ml cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.

- Serum ve kan hücrelerini santrifüj işlemi ile ayıran ve aralarında bariyer oluşturan, santrifüj aşamasında parçalanmayan jel içermeli, jelde hava kabarcığı olmamalıdır. Vakumlu jelli tüplerin iç yüzeyinde pıhtılaşma aktivatörü bulunmalıdır.

- Yeterli vakuma sahip olmayan tüpler yeni ve yeterli vakuma sahip tüplerle değiştirilebilmelidir.

- Teklif veren firmaları UBB ürün kaydı olmalı ve beyan edilmelidir.