UV-C Lamba

- 254 ve 365 nm olmak üzere çift dalga boylu olmalıdır.

- 254 nm kısa dalga boyu: Kriminaloji, Döküman inceleme, Toksikoloji,Floresan kanıt ve Analiz işlemleri, Laboratuvar uygulamaları(Civa dedektörleri, optik hizlama,pestisit analizi,sterilizasyon,DNA analizi,biyokimyasal testler,Elektroforez, TLC,Mutasyon,Nükleik Asit Görüntüleme,Mikoloji,Foto kimya,E-Coli Testi,alumina test) için uygun olmalıdır.

- 365 nm. Uzun Dalga boyu: Jel Elektroforez,klorlama,pestisit analizi,nükleik asit görüntüleme,genetik deneyler,dermatoloji,kozmatik,viraloji,Tahribatsız muayene,kaplama testleri,kalite kontrol testleri için uygun olmalıdır.

- G × D × Y: 81 × 378 × 64 mm boyutlarına sahip olmalıdır.

- Ağırlık 0.9 kilogramı geçmemelidir.

- Toplam 20 adet olmalıdır.

- Her birine ait anahtar ile birlikte verilmelidir.

İsopropil Alkol

- Ticari saflıkta olmalıdır.

- Toplam 25 Litre olmalıdır.

Karışık Selüloz Ester Membran Filtre

- Hidrofilik, Beyaz, Steril, Düz Daire şeklinde, 0,2 μm gözenekli, 50 mm çapında olmalıdır.

- Sulu çözeltilerin arıtılması ve sterilizasyonu, mikrobiyolojik analiz ve partikül sayımında kullanım için uygun olmalıdır.

- 3 paket (100 adet/paket) olmalıdır.

Poly(ethyleneimine) solution, analytical standard, 50 % (w/v) in H2O, (4 Litre)

- Analytical standard, 50 % (w/v) in H2O özelliklerde olmalıdır.

- 1 litrelik şişelerde ve 5 adet olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 750,000 g/mool olmalıdır.