KİMYASAL MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen ürünlere ait analiz sertifikaları ve MSDS belgeleri fiyat teklifiyle birlikte kesinlikle sunulmalıdır. Ürünlerin şartnameye uygunluğuna analiz sertifikaları incelenerek karar verileceği için analiz sertifikası olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

İstekli alımda fiyat teklifi verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır.

Tüm ürünler tek seferde teslim edilmelidir.

Tüm kimyasal ve standart malzemeler akreditasyon uygulamaları kullanıma uygun olmalıdır.

Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.

Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.

Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı Analog

Maksimum Sıcaklık : 380 ˚C

Isıtma Tablası : 115x115 mm

Karıştırma Hızı : 100-2000 rpm

Karıştırma Kapasitesi : 2 litre (H2O)

Güç :180 W

İNKÜBATÖR 120 L

GENEL ÖZELLİKLER:

Sıcaklık çalışma aralığı: Ortam sıcalığı +5°C / 250°C

• Kuru havalı sterilizasyon, kurutma ve ısıtma işlemleri için ideal dizayn

• Mikroişlemcili kontrol sistemi

• Tek tuşla  kolay kontrol kontrol  LCD ekran

• Sıcaklık ve zaman,geciktirme zamanı alarm ayarlı  için dijital , kullanımı kolay kontrol paneli

• Birçok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre

• Üçlü yalıtım ile mükemmel sıcaklık dağılımı ve kararlılığı

• Hava sirkülasyonu ile sağlanan homojen sıcaklık dağılımı

• Sıkı kapanan ve contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı

• Ayarlanabilir havalandırma klepesi

• Emniyet termostatı