KİMYASAL MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen ürünlere ait analiz sertifikaları ve MSDS belgeleri fiyat teklifiyle birlikte kesinlikle sunulmalıdır. Ürünlerin şartnameye uygunluğuna analiz sertifikaları incelenerek karar verileceği için analiz sertifikası olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

İstekli alımda fiyat teklifi verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır.

Tüm ürünler tek seferde teslim edilmelidir.

Tüm kimyasal ve standart malzemeler akreditasyon uygulamaları kullanıma uygun olmalıdır.

Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.

Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır.

Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

HYDROCHLORIC ACID FUMING 37% , PH EUR,BP,JP,NF 2,5 L

(CAS-No.) 7647-01-0

(EC-No.) 231-595-7

(EC Index-No.) 017-002-00-2

Physical state : Liquid

Appearance : Liquid.

Molecular mass : 36.46 g/mol

Colour : Colourless.

Odour : Irritating/pungent odour.

Odour threshold : No data available

pH : < 1

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available

Melting point : No data available

Freezing point : -30 °C

Boiling point : No data available

Flash point : Not applicable

Auto-ignition temperature : Not applicable

Decomposition temperature : No data available

Flammability (solid, gas) : No data available

Vapour pressure : 190 hPa (20 °C)

Relative vapour density at 20 °C : No data available

Relative density : 1.2

Density : 1.19 g/cm³ (20 °C)

Solubility : Soluble in water.

Water: Complete

Log Pow : 0.25 (QSAR)

Viscosity, kinematic : No data available

Viscosity, dynamic : 0.0023 Pa.s (15 °C)

Explosive properties : No data available

Oxidising properties : No data available

Explosive limits : No data available

NITRIC ACID 65%, FOR DETERMINATIONS WITH DITHIZONE, REAG. ISO, RE 2,5 L

(CAS-No.) 7697-37-2

(EC-No.) 231-714-2

(EC Index-No.) 007-004-00-1

Physical state : Liquid

Appearance : Liquid.

Molecular mass : 63.01 g/mol (HNO3)

Colour : Colourless.

Odour : slight.

Odour threshold : No data available

pH : Acidic

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available

Melting point : -31 °C

Freezing point : No data available

Boiling point : 122 °C (at 1,013 hPa)

Flash point : No data available

Auto-ignition temperature : No data available

Decomposition temperature : No data available

Flammability (solid, gas) : Not applicable

Vapour pressure : No data available

Vapour pressure at 50 °C : 50 hPa

Relative vapour density at 20 °C : No data available

Relative density : No data available

Density : 1.40 - 1.48 g/cm³ (at 20 °C)

AMMONIA SOLUTION ≥ 25%, FOR ANALYSIS 2,5 L

(CAS No) 1336-21-6

(EC no) 215-647-6

(EC index no) 007-001-01-2

Physical state : Liquid

Appearance : Liquid.

Colour : Colourless.

Odour : Irritating/pungent odour.

Odour threshold : 1 - 50 ppm

pH : 11.7 (1%)

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available

Melting point : -57.5 °C

Freezing point : No data available

Boiling point : 37.7 °C (1013 hPa)

Flash point : No data available

Auto-ignition temperature : No data available

Decomposition temperature : No data available

Flammability (solid, gas) : No data available

Vapour pressure : 483 hPa (20 °C)

Relative vapour density at 20 °C : No data available

Relative density : 0.903 g/cm3

Density : 0.903 g/cm3 (20 °C)

Solubility : Water: Complete

Log Pow : No data available

Viscosity, kinematic : No data available

Viscosity, dynamic : No data available

Explosive properties : No data available

Oxidising properties : No data available

Explosive limits : 15.4 - 33.6 %(V)

spatül - paslanmaz çelik - mikro kaşıklı - 180 mm

Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Bir ucunda küçük çaplı partiküllerin için mikro kaşık diğer uçta ise yassı/düz spatül ile üretilmiş olmalıdır.

Acetone, RPE - For analysis - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP 2,5 L

Molecular Formula: CH3COCH3

Molecular Weight: 58.01

Cas-n: 67-64-1

Synonyms: 2-Propanone

Description Clear liquid -

Colour <= 10 APHA

Identification (I.R.) Positive -

Water solubility Conform -

Density at 20?C 0.790 - 0.792 -

Refractive index at 20?C 1.3581 - 1.3601 -

Boiling point 55.8 - 56.3 ?C

Assay (GC) >= 99.8 %

Related substances (GC) Conform -

Benzene <= 2 ppm

Diacetyl alcohol <= 500 ppm

Carbon Films on 200 Mesh Grids Copper (Pack of 50)

Carbon films on copper grids are thin and highly transparent to electrons, offering fine grain and low contrast that does not interfere with specimen structure. Carbon Coating is 28-30nm Supplied as packs of 50 grids in a grid box. Carbon support films can be applied to other grid sizes, material or type. Further details available on request.

TECHNİCON NUMUNE KABI 2 mL

2 ml hacimli olmalıdır. Technicon tipi otoanalizör olarak kullanılabilir olmalıdır. Polistiren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Ø 15.2 x 25.1 mm ölçekli olmalıdır.

tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 mL (50 adet/paket)

Ultra şeffaf saf polipropilenden insan eli değmeden tam otomatik makinalar ile üretilmiş olmalıdır. Kalın ve sağlam tüp duvarı 6.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı garanti etmelidir.

121°C’da 20 dakika süre ile otoklavlanabilir olmalıdır. 15 ml hacminde olmalıdır. 50 adetlik orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE ≥ 97%, FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EU

Product form : Substance

Substance name : Iron(III) chloride, hexahydrate

CAS-No. : 10025-77-1

Type of product : Pure substance

Formula : Cl3Fe.6H2O

Physical state : Solid

Appearance : Crystalline solid. Grains.

Molecular mass : 270.33 g/mol

Colour : Brown-yellow.

Odour : Irritating/pungent odour. Almost odourless.

Odour threshold : No data available

pH : 1.8 (1 %)

pH solution : 1 %

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available

Melting point : 37 °C

Freezing point : No data available

Boiling point : 280 °C

Flash point : Not applicable

Auto-ignition temperature : Not applicable

Decomposition temperature : No data available

Flammability (solid, gas) : No data available

Vapour pressure : 1 hPa at (194 °C)

Relative vapour density at 20 °C : No data available

Relative density : 1.820 g/cm3

Solubility : Soluble in water. Soluble in ethanol. Soluble in ether. Soluble in acetone. Soluble in methanol.

Water: 92 g/100ml (20 °C)

SODIUM ACETATE TRIHYDRATE ≥ 99.5%, EXTRA PURE, PH.EUR, BP,JP,USP,F 1 kg

Product form : Substance

Substance name : Sodium acetate, trihydrate

EC no : 204-823-8

CAS No : 6131-90-4

Type of product : Pure substance

Formula : CH₃COONa * 3 H₂O

Physical state : Solid

Appearance : Crystalline solid. Powder. Grains. Solid.

Molecular mass : 136.08 g/mol

Colour : Colourless.

Odour : Odourless.

Odour threshold : No data available

pH : 7.5 - 9.2 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

pH solution : 5 %

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available

Melting point : 58 °C

Freezing point : No data available

Boiling point : Not applicable

Flash point : > 250 °C

Auto-ignition temperature : > 600 °C

Decomposition temperature : 58 °C

Flammability (solid, gas) : No data available

Vapour pressure : No data available

Relative vapour density at 20 °C : No data available

Relative density : 1.5

Density : 1.45 g/cm3

(20 °C)

Solubility : Soluble in water. Soluble in ethanol. Soluble in ether.

Water: > 61.3 g/100ml

Ethanol: 5.2 g/100ml

Chromium(III) nitrate nonahydrate, 99% 100 g

Product Name:Chromium(III) nitrate nonahydrate, Chromic nitrate

CAS RN: 7789-02-8

ACD Code: MFCD00149659

Molecular Formula: Cr N3 O9 . 9 H2 O

Molecular weight: 400.15

AMMONIUM ACETATE ≥ 98%, FOR ANALYSIS ACS , REAG. PH.EUR 1 kg

(CAS No) 631-61-8

(EC no) 211-162-9

Physical state : Solid

Appearance : Crystalline solid. Grains.

Molecular mass : 77.08 g/mol

Colour : Colourless to white.

Odour : Mild odour. Vinegar odour.

Odour threshold : No data available

pH : 6.7 - 7.3 (50 g/l, H₂O, 25 °C)

pH solution : 5 %

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available

Melting point : 114 °C

Freezing point : No data available

Boiling point : (decomposition)

Flash point : 136 °C (open cup)

Auto-ignition temperature : No data available

Decomposition temperature : No data available

Flammability (solid, gas) : No data available

Vapour pressure : No data available

Relative vapour density at 20 °C : No data available

Relative density : 1.2

Density : 1170 kg/m³ (20 °C)

Solubility : Soluble in water. Soluble in ethanol. Soluble in methanol.

Water: 148 g/100ml (4 °C)

Copper (II) nitrate trihydrate, RPE - For analysis 500 g

Molecular Formula: Cu(NO3)2.3H2O

Molecular Weight: 241.60

Cas-n: 10031-43-3

Description Blue crystals -

Identification Positive -

pH sol. 5% at 25?C 3.0 - 4.0 -

Chloride <= 10 ppm

Sulfate <= 50 ppm

Fe <= 20 ppm

Pb <= 10 ppm

Zn <= 10 ppm

Assay (oxydimetric) >= 99.5 %

Acetonitrile, RS - For HPLC - GOLD - Ultragradient grade 2,5 L

Molecular Formula: CH3CN

Molecular Weight: 41.05

Cas-n: 75-05-8

Miscibility in methanol Conform -

Density at 20?C 0.781 - 0.785 -

Refractive index at 20?C 1.342 - 1.344 -

Boiling point 80.5 - 82.5 ?C

Water (K.F.) <= 100 ppm

Residue on evaporation <= 2 ppm

Acidity <= 0.0003 meq/g

Alcalinity <= 0.0002 meq/g

Assay (GC) >= 99.9 %

Fluorescence (quinine) - -

at 254 nm <= 1 ppb

at 365 nm <= 0.5 ppb

at 450 nm <= 0.5 ppb

UV Absorbance - -

at 190 nm <= 0.6 AU

at 200 nm <= 0.03 AU

at 220 nm <= 0.01 AU

at 254 nm <= 0.005 AU

UV Transmittance - -

at 195 nm >= 80 %

at 200 nm >= 95 %

at 228 nm >= 99 %

from 230 to 420 nm >= 99 %

HPLC Gradient - -

at 210 nm <= 1 mAU

at 254 nm <= 0.2 mAU

Gradient baseline drift at 210 nm <= 12 mAU

Selenium, 1000 ug/ml, 100ml

Varian marka Atomik cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

1000 ug/ml derişiminde olmalıdır.

Selenyum elementi çalışmalarına uygun olmalıdır.

Arsenic, 1000 ug/ml, 100ml

Varian marka Atomik cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

1000 ug/ml derişiminde olmalıdır.

Arsenik elementi çalışmalarına uygun olmalıdır.

Antimony, 1000 ug/ml, 100ml

Varian marka Atomik cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

1000 ug/ml derişiminde olmalıdır.

Antimon elementi çalışmalarına uygun olmalıdır.

Lead - Pb, Coded HC Lamp, 1/pk

Varian marka Atomik cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

Optimum sinyal/ gürültü oranında çalışabilmelidir.

Kurşun elementi çalışmalarına uygun olmalıdır.

Kodlu olup cihaz yazılımından takip edilebilmelidir.

Zinc - Zn, Coded HC Lamp, 1/pk

Varian marka Atomik cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

Optimum sinyal/ gürültü oranında çalışabilmelidir.

Çinko elementi çalışmalarına uygun olmalıdır.

Kodlu olup cihaz yazılımından takip edilebilmelidir.

Arsenic - As, Coded HC Lamp, 1/pk

Varian marka Atomik cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

Optimum sinyal/ gürültü oranında çalışabilmelidir.

Arsenik elementi çalışmalarına uygun olmalıdır.

Kodlu olup cihaz yazılımından takip edilebilmelidir.

Graphite tubes, partitioned, 10/pk

Yüksek saflıkta grafitten üretilmiş olmalıdır.

Varian marka atomik cihazı ile uyumlu olmalıdır.

Her bir tüp ayrı ayrı test edilmiş olmalıdır.