pH Probu Teknik Şartnamesi

Gövde Malzemesi: PEI

Referans:çift, Ag / AgCl

Elektrolit:jel

pH aralığı : 0-12

Maksimum Basınç : 2 bar

Bağlantı : BNC