Alkol 2.5 litre

- Aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

Parametre		Spesifikasyon

Saflık (G.C)		>= 95,0 %

Yoğunluk(20 C)	0,801-0,805 g/cm3

Asidite			<= 0,0005 meq/gr

Renk(Pt-Co)		<= 10

Su(K.F)			<= 5,8 %

Görünüm		Berrak/Clear

- Alkol 2,5 litrelik şişede olmalıdır.

Formaldehyde solution min. 37% 2.5 litre

1. Ürün kullanıma hazır (read to use) olmalıdır.

2. Boiling point : 100 °C (1013 hPa) , density : 1.017 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

3. PH değer : 6.9 olmalıdır.

4. Formaldehyde solution 37% özellikte olmalıdır.

5. Cam şişede olmalıdır.

6. Ürün 2,5 litre olmalıdır.

7. Teklif veren firmalar teknik şartnameye cevap yazılarında verilen ürünün marka ve katalog numarasını belirtmelidir.

8. Teknik şartnamede yer alan özelliklere birebir uygun olup alternatif ürün verilmeyecektir. Aksi halde ürün kabul edilmeyecektir.

Rodajlı Lam 50 Ad/ PK

- Soda lime hidrolitik sınıf 3 den yapılmış, histobond® doku yapışmasını arttıran silan kaplıbuzlu, traşlı ve tek tarafı renkli olmalıdır.

- Ebatları 76 x26 mm olup 1 mm kalınlığında olmalıdır.

- Otoklav edilebilmelidir.

- 50 adetlik ambalajlarda olmalıdır.

Eldiven (Nitril ) Medium

- Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

- Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.

- Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

- Bir adet ürün miktarı: 100 adet eldiven içermelidir.

- Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

- Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

- Boyutu medium olmalıdır.

Eldiven (Nitril ) Large

- Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

- Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.

- Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

- Bir adet ürün miktarı: 100 adet eldiven içermelidir.

- Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

- Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

- Boyutu Large olmalıdır.

Atlet Poşet Büyük Boy 5 kg Siyah

- Atlet tipinde olmalıdır.

- Rengi siyah olmalıdır.

- 5 kg olmalıdır.

Atlet Poşet Büyük Boy 5 kg Beyaz

- Atlet tipinde olmalıdır.

- Rengi beyaz olmalıdır.

- 5 kg olmalıdır.

Jumbo boy poşet

- Poşet 45x85 kalınlığında olmalıdır.

- Sağlam olup taşıma için uygun olmalıdır.

- Üzerinde desen veya baskı olmamalıdır.

Diseksiyon Makası

- Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Sivri uçlara sahip olmalıdır.

- Kalın ve kaynaksız üretim tekniği uzun kullanım garantisi vermelidir.

- 130 mm olmalıdır.

İnce Uçlu Pense

- Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluk: 105 mm olmalıdır.

- Çenesiz ve sivri uçlara sahip olmalıdır.

- Kalın ve kaynaksız üretim tekniği uzun kullanım süresi sağlamalıdır.

- Gövde ortasındaki yarıklı çizgiler güvenli ve kolay kullanım olanağı sağlamalıdır.

Maske Telli 3 kat cerrahi maske

- Maske 3 katlı olmalıdır.

- Meltblown Filter

- Cerrrahi maske özelliği taşımalıdır.

- 50 li paket

- EN 14683:2019+ AC:2019 Tip/Type IIR

- BFE >= %98