Boldin Teknik Şartnamesi

1. 2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine olmalıdır.

2. Formülü C19H21NO4 olmalıdır.

3. Moleküler ağırlığı 327,37 olmaldır.

4. 5 gramlık ürün teslim edilmelidir.

5. Ürün ambalajı ışıktan koruyan bir yapıda olmalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Bulldog Klemp Teknik Şartnamesi

1. Dokuyu travmatize etmeyecek yapıda olmalıdır.

2. Klempler plastik olmalıdır.

3. Klemplerin uçları düz yapıda olmalıdır.

4. 3,8 cm boyutunda olmalıdır.

5. 8 adet klemp gönderilmelidir.

p53 (FL-393) Antikor Teknik Şartnamesi

1. Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.

2. Isotype rabbit IgG olmalıdır.

3. Ürün Human, Mouse, Rat, Pig, Cow, Sheep, Dog, Horse örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.

4. Ürün WB, ELISA, FCM, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC aplikasyonunda çalışmaya uygun olmalıdır.

5. Ürüne ait konsantrasyon 1ug/ul oranında olmalıdır.

6. Ürünün ambalaj miktarı 60 mikrolitre olmalıdır.

7. Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB için 1:300-5000, ELISA için 1:500-1000, FCM için 1:20-100, IHC-P için 1:200-400, IHC-F için 1:100-500, IF(IHC-P) için 1:50-200, IF(IHC-F) için 1:50-200, IF(ICC) için 1:50-200 ve ICC için 1:100-500 oranında olmalıdır.

8. Ürün, Unconjugated olmalıdır.

9. Ürüne ait immunogen range 1-393/393olmalıdır.

10. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.

11. Ürüne teklif verecek firma yetkili temsilci olmalıdır.

12. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

13. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) Teknik Şartnamesi

1. Moleküler ağırlığı 288.38 g/mol olmalıdır.

2. Formülü CH3(CH2)11OSO3Na olmalıdır.

3. Westen Blot çalışmalarında ve moleküler biyolojide kullanılabilecek nitelikte olmalıdır.

4. Teknik şartnamemizde belirttiğimiz tüm özellikleri içeren ürüne ait katalog sayfası ve numarası belirtilmelidir.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

APS (Ammonium Persulfate) Teknik Şartnamesi

1. Formülü (NH4)2S2O8 olmalıdır.

2. Western Blot çalışmalarında kullanılabilir ve Akrilamid jel polimerizasyonu için katalist olmalıdır.

3. Elektroforez için saflığı %98 olmalıdır.

4. Moleküler grade olmalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Acrylamide/Bis-Acrylamide 29:1 Teknik Şartnamesi

1. Western Blot çalışmaları için uygun olmalıdır.

2. 0.2 μm filtre edilerek sterilize edilmiş olmalıdır.

3. Akrilamid/BisAkrilamid oranı 29:1 (%40 oranında) olmalıdır.

4. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

TEMED (Tetra Metiletilendiamin) Teknik Şartnamesi

1- N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed) olmalıdır.

2. Formülü (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 olmalıdır.

3. Western Blot uygulamasında kullanım için uygun olmalıdır.

4. Orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalıdır.

6. Saklama koşullarını yazan etiket bulundurmalıdır.

7. Saklama koşullarına uygun olarak teslimi sağlanmalıdır.

8. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Methanol Teknik Şartnamesi

1. Saflığı % 99.5’dan büyük olmalıdır.

2. Yoğunluğu 0.791-0.793 olmalıdır.

3. Ekstra saf olmalıdır.

4. İçerdiği su oranı % 0.1 den az olmalıdır.

5. Demir oranı % 0.0001 den az olmalıdır.

6. Aseton oranı % 0.001 den az olmalıdır.

7. 2.5 Litrelik koyu renkli şişede ambalajlanmış olmalıdır.

8. Ürüne ait katalog sayfası ve numarası belirtilmelidir.

9. Teslim edilme tarihinden sonra, en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.

10. Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.

11. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

DMSO (Dimetil Sülfoksit) Teknik Şartnamesi

1. Formülü (CH3)2SO olmalıdır.

2. moleküler ağırlığı 78,13 olmalıdır.

3. En az %99,9 saflıkta olmalıdır.

4. DMSO steril ve filtrelenmiş olmalıdır.

5. Teklif verilecek ürünün kullanım miadı en az 3 yıl olmalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Sample Buffer (Tampon Çözeltisi) 5X Teknik Şartnamesi

1. SDS-PAGE çalışmalarına uygun olmalı, Western Blot analizinde kullanılabilmelidir.

2. Hazır örnek tampon çözeltisi olmalıdır, 1 paket teslim edilmelidir.

3. Miadı en az iki yıl olmalı ve ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

4. Uygun koşullarda teslimi sağlanmalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Running Buffer (Tampon Çözeltisi) (10X) Teknik Şartnamesi

1. SDS-PAGE çalışmalarına uygun olmalı, Western Blot analizinde kullanılabilmelidir. Hazır yürütme tampon çözeltisi olmalıdır.

2. 1X formülasyonu: 25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0.1% SDS, pH 8.3 olmak üzere, (10X) konsantrasyonda Running Buffer olmalıdır.

3. Miadı en az iki yıl olmalıdır.

4. Ürün 1 Litre hacminde ve orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Uygun koşullarda teslimi sağlanmalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Tris-Glysine Transfer Buffer (10X) Teknik Şartnamesi

1. SDS-PAGE çalışmalarına uygun olmalı, Western Blot analizinde kullanılabilmelidir.

2. 1X Formulation: 25 mM Tris, 192 mM Glycine, 20% (v/v) methanol, pH ~8.3, olmak üzere 10X olmalıdır.

3. Miadı en az iki yıl olmalıdır .

4. Uygun koşullarda teslimi sağlanmalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

TBS-T Buffer Tampon Çözeltisi (10X) Teknik Şartnamesi

1. SDS-PAGE çalışmalarına uygun olmalı, Western Blot analizinde kullanılabilmelidir

2. 1X Formulation: 137 mM Sodium Chloride, 20 mM Tris, 0.1% Tween-20. Supplied at pH 7.6 olmak üzere Tris Buffered Salin with Tween 20 (TBST 10X) olmalıdır.

3. Miadı en az iki yıl olmalıdır.

4. Uygun koşullarda teslimi sağlanmalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

BCA Protein Assay Kit Teknik Şartnamesi

1. Ürün 500 ml x 2 şeklinde olmalıdır.

2. Kolorimetrik olmalı oda ısında muhafaza edilmelidir.

3. BCA reagent A, BCA reagent B ve Albumin standart içermelidir.

4. Protein ölçüm kitinin çalışmaması durumunda (deney sürecinde gerekli yerlerde renk değişimlerinin gözlenmemesi gibi) firma tarafından ücretsiz olarak yeni kit temini yapılmalıdır.

5. Tedarikçi firma distribütör belgesini ürünlerle birlikte temin edebilmelidir.

BSA (Bovine Serum Albumin) Teknik Şartnamesi

1. Liyofilize toz formunda, saflığı (elektroforez ile) en az 98% olmalıdır.

2. Heat shock fraction ile purifiye edilmiş olmalıdır.

3. Moleküler ağırlığı ~66 kDa, pH’ı 7 olmalıdır, düşük endotoxin değerine sahip olmalıdır.

4. ELISA ve Western Blot çalışmalarında kullanılabilmelidir.

5. Çözünürülük (%4 su) olmalı ve açık/renksiz ile soluk sarı arası renkte olmalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Nitroselüloz Membran (0.2 µm) Teknik Şartnamesi

1. Western Blot çalışması için uygun olmalıdır.

2. 7 x 8,4 cm ebatlarında kesilmiş olmalıdır.

3. Por genişliği 0.2 µm olmalıdır.

4. Teslim tarihinden itibaren en az iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Western ECL Reaktifi Teknik Şartnamesi

1. Likid formda olmalıdır.

2- Eş hacimlerde Reagent A ve Reagent B’den oluşmalıdır.

3. Horseradish Peroxidase (HRP)’nin substratı olmalıdır.

4. Western Blot çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

5. Kemilüminesans görüntüleme ile tespit edilmelidir.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Goat Anti-Rabbit HRP Sekonder Antikor Teknik Şartnamesi

1. Goat üretimli IgG olmalıdır

2. Rabbit spesifik reaktivite göstermelidir.

3. Western Blot çalışmalarına uygun sekonder antikor olmalıdır.

4. Peroksidaz aktivitesi olmalıdır (HRP).

5. Antikor, hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

Beta-Actin Antikoru Teknik Şartnamesi

1. Beta-Aktin antikoru olmalıdır.

2. Western Blot çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Rabbit Monoclonal olmalıdır, antikor rat örneklerinde çalışılacaktır.

5. Antikor, hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

Ripa Lysis Buffer Teknik Şartnamesi

1. 50 ml hacimde ve 1x konsantrasyonda olmalıdır.

2. Western Blot çalışmaları için kullanıma uygun olmalıdır.

3. pH’ı 7,4 ±0,1 olmalıdır.

4. Ürün içeriği aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

1. şişe: 1X lysis buffer (pH 7.4 ±0.1)

2. şişe: (200mM) PMSF (DMSO içinde)

3. şişe: Protease inhibitor kokteyli (DMSO içinde)

4. şişe: (100mM) sodium orthovanadate (su içinde)

5- Ürün saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

6- Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Prestained Protein Standardı Teknik Şartnamesi

1. Ürün protein standartları içeren ve protein elektroforezinde kullanılan protein merdiveni olmalıdır.

2. Ürün ile proteinlerin SDS PAGE elektroforezinde yürüme miktarı belirlenebilmelidir.

3. Ürün ile proteinlerin Western Blot sonrasında membrana geçişi gözlenebilmelidir.

4. Ürün ile SDS PAGE elektroforez ve Western Blot çalışmalarında ilgilenilen protein miktarı belirlenebilmelidir.

5. Ürün ile 10 ile 180 kDA arasındaki proteinlerin ve en az 10 adet farklı bantta görüntülenmesi mümkün olmalıdır.

6. Üründe en asgari şu protein standartları olmalıdır : 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa

7. Ürün herhangi bir tipte ve konsantrasyonda hazırlanmış SDS PAGE, Tris Acetate, Bis Tris jel elektroforez jelleri ile kullanılabilmelidir

8. Ürün herhangi bir tipte ve konsantrasyonda hazırlanmış Tris-Glycine, Tris-Acetate , MOPS ve MES yürütme tamponları ile kullanılabilmelidir.

9. Üründe en az üç farklı renkte (mavi , turuncu , yeşil) ve karışık halde protein standartları olmalıdır.

10. Üründe 10kDa ve 70kDa’da farklı renkte referans bantları olmalıdır.

11. Üründe karışım halde saklama tamponu olmalı ve tampon asgari olarak şu kimyasalları içermelidir: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25°C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 and 33% glycerol

12. Ürün -20 °C’ de saklanmalı ve bu saklama koşuluna uygun şekilde teslim edilmelidir, saklama koşullarına uygun teslim edilmeyen ürünler kabul edilmeyecek ve iade edilecektir.

13. Ürün kolorimetrik olarak veya NIR fluoresans (700nm kanalda), RGB fluoresans (555nm kanalda) detekte edilebilmelidir

14. Ürün ile birlikte ürün kullanımı için gerekli olan ürün bilgi formu verilmelidir

15. Ürünün denemeler sonucunda çalışmadığına kanaat getirilirse, teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

PBS:Phosphate Buffer Solution (Ph=7.4) Teknik Şartnamesi

1. 1000 mililitrelik şişelerde (1X) olacak şekilde temin edilmelidir.

2. Steril olmalıdır.

3. pH’ı 7.4 olmalıdır.

4. Ürün, saklama koşullarına uygun şekilde teslim edilmelidir.

5. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

6- Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Primer Antikor Cleaved Caspase 3 Teknik Şartnamesi

1. Cleaved Caspase 3’ün antikoru olmalıdır (MW:17, 19 kDa).

2. Western Blot çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Rabbit konaklı olmalıdır.

4- Rat örneklerinde çalışmalıdır.

5. Antikor hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

8. Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun olmayan antikorlar yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilebilmelidir.

Primer Antikor Bax Teknik Şartnamesi

1. Bax’ın antikoru olmalıdır (MW:20 kDa).

2. Western Blot çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Rabbit konaklı olmalıdır.

4- Rat örneklerinde çalışmalıdır.

5. Antikor hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

8. Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun olmayan antikorlar yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilebilmelidir.

Primer Antikor Bcl-2 Teknik Şartnamesi

1. Bcl-2’nin antikoru olmalıdır (MW:28 kDa).

2. Western Blot çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Rabbit konaklı olmalıdır.

4- Rat örneklerinde çalışmalıdır.

5. Antikor hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

8. Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun olmayan antikorlar yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilebilmelidir.

Primer Antikor Nrf2 Teknik Şartnamesi

1. Nrf2’nin antikoru olmalıdır (MW:97-100 kDa).

2. Western Blot çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Rabbit konaklı olmalıdır.

4- Rat örneklerinde çalışmalıdır.

5. Antikor hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

8. Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun olmayan antikorlar yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilebilmelidir.

Primer Antikor NLRP3 Teknik Şartnamesi

1. NLRP3’ün antikoru olmalıdır (MW:110 kDa).

2. Western Blot çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Rabbit konaklı olmalıdır.

4- Rat örneklerinde çalışmalıdır.

5. Antikor hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

8. Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun olmayan antikorlar yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilebilmelidir.

Primer Antikor GSDMD Teknik Şartnamesi

1. GSDMD (Gasdermin D)’nin antikoru olmalıdır (MW:29, 53 kDa).

2. Western Blot çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Rabbit konaklı olmalıdır.

4- Rat örneklerinde çalışmalıdır.

5. Antikor hücre lizatlarında denenmiş olmalıdır.

6. Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

7. Antikor çalışmazsa yetkili firma tarafından farklı lot numaralı aynı kodlu antikor ücretsiz olarak verilmelidir.

8. Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun olmayan antikorlar yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilebilmelidir

Rat için TNF-α ELİSA KİT (96 TESTLİK) Teknik Şartnamesi

1. Teslim edilecek Elisa Kit, TNF-α proteinini tespit edebilir ve rat için kullanılabilir olmalıdır.

2. Elisa Kit plazma ve doku homojenatlarında çalışabilir olmalıdır.

3. Kullanılacak kitin son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kit ELISA yöntemine uygun ve 96 testlik olmalıdır.

5. Kitler uluslararası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajında olmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8. Kitler soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilen kitlerin bozuk çıkması durumunda mesuliyet firmaya ait olacaktır.

9. 405, 450, 490 veya 630 nm dalga boylarının birinde okunabilir özellikte olmalıdır.

10. Teklif veren firma kitin çalışma prosedürünü intraassay ve interassay %CV değerlerini ölçüm aralığını teklif ile birlikte vermelidir.

11. Önerilen ELISA kitinin impakt değeri en az 2 (iki) olan uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanmış bir çalışmada kullanılmış olduğuna dair kanıt sunulmalıdır.

12. Kitlerin çalışmaması durumunda yenileri ile değiştireceği taahhüt edilmelidir.

Rat için IL-2 ELİSA KİT (96 TESTLİK) Teknik Şartnamesi

1. Teslim edilecek Elisa Kit, IL-2 proteinini tespit edebilir ve rat için kullanılabilir olmalıdır.

2. Elisa Kit plazma ve doku homojenatlarında çalışabilir olmalıdır.

3. Kullanılacak kitin son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kit ELISA yöntemine uygun ve 96 testlik olmalıdır.

5. Kitler uluslararası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajında olmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8. Kitler soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilen kitlerin bozuk çıkması durumunda mesuliyet firmaya ait olacaktır.

9. 405, 450, 490 veya 630 nm dalga boylarının birinde okunabilir özellikte olmalıdır.

10. Teklif veren firma kitin çalışma prosedürünü intraassay ve interassay %CV değerlerini ölçüm aralığını teklif ile birlikte vermelidir.

11. Önerilen ELISA kitinin impakt değeri en az 2 (iki) olan uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanmış bir çalışmada kullanılmış olduğuna dair kanıt sunulmalıdır.

12. Kitlerin çalışmaması durumunda yenileri ile değiştireceği taahhüt edilmelidir.

Rat için IL-6 ELİSA KİT (96 TESTLİK) Teknik Şartnamesi

1. Teslim edilecek Elisa Kit, IL-6 proteinini tespit edebilir ve rat için kullanılabilir olmalıdır.

2. Elisa Kit plazma ve doku homojenatlarında çalışabilir olmalıdır.

3. Kullanılacak kitin son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kit ELISA yöntemine uygun ve 96 testlik olmalıdır.

5. Kitler uluslararası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajında olmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8. Kitler soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilen kitlerin bozuk çıkması durumunda mesuliyet firmaya ait olacaktır.

9. 405, 450, 490 veya 630 nm dalga boylarının birinde okunabilir özellikte olmalıdır.

10. Teklif veren firma kitin çalışma prosedürünü intraassay ve interassay %CV değerlerini ölçüm aralığını teklif ile birlikte vermelidir.

11. Önerilen ELISA kitinin impakt değeri en az 2 (iki) olan uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanmış bir çalışmada kullanılmış olduğuna dair kanıt sunulmalıdır.

12. Kitlerin çalışmaması durumunda yenileri ile değiştireceği taahhüt edilmelidir.

Rat için IL-10 ELİSA KİT (96 TESTLİK) Teknik Şartnamesi

1. Teslim edilecek Elisa Kit, IL-10 proteinini tespit edebilir ve rat için kullanılabilir olmalıdır.

2. Elisa Kit plazma ve doku homojenatlarında çalışabilir olmalıdır.

3. Kullanılacak kitin son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kit ELISA yöntemine uygun ve 96 testlik olmalıdır.

5. Kitler uluslararası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

6. Kit orijinal ambalajında olmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde marka katalog numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8. Kitler soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilen kitlerin bozuk çıkması durumunda mesuliyet firmaya ait olacaktır.

9. 405, 450, 490 veya 630 nm dalga boylarının birinde okunabilir özellikte olmalıdır.

10. Teklif veren firma kitin çalışma prosedürünü intraassay ve interassay %CV değerlerini ölçüm aralığını teklif ile birlikte vermelidir.

11. Önerilen ELISA kitinin impakt değeri en az 2 (iki) olan uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanmış bir çalışmada kullanılmış olduğuna dair kanıt sunulmalıdır.

12. Kitlerin çalışmaması durumunda yenileri ile değiştireceği taahhüt edilmelidir.

Trikloro Asetik Asit (TCA) Teknik Şartnamesi

1. Molekül ağırlığı 163.39 gram/mol olmalıdır.

2. Formülü Cl3CCOOH olmalıdır.

3. Klor oranı ≤%0.005 olmalıdır.

4. Sülfat oranı  ≤%0.05 olmalıdır.

5. Demir oranı ≤%0.002 olmalıdır.

6. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

7. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

8. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

TBA (Thiobarbütürik asit) Teknik Şartnamesi

1. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

2. Formülü C4H4N2O2S olmalıdır.

3. Molekül ağırlığı 144,15 g/mol olmalıdır.

4. Ürün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

5. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Disodyum Hidrojen Fosfat (Na2HPO4) Teknik Şartnamesi

1. Moleküler ağırlığı 141.96 gram/mol olmalıdır.

2. Formülü Na2HPO4 olmalıdır.

3. 1 kilogramlık orijinal ambalajında olmalıdır.

4. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

5. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Ditiyobisnitrobenzoat (DTNB) Teknik Şartnamesi

1. 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) omalıdır.

2. Yüksek (≥%99.9) saflıkta olmalıdır.

3. Formülü C14H8N2O8S2 olmalıdır.

4. Molekül ağırlığı 396.3 gram/mol olmalıdır.

5. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

6. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

7. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

8. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Sodyum Sitrat Teknik Şartnamesi

1. Moleküler formülü HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O olmalıdır.

2. Moleküler ağırlığı 294,10 g/mol olmalıdır.

3. Yoğunluğu 2,16 g/cm3 olmalıdır.

4. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Bütilhidroksi Toluen (BHT) Teknik Şartnamesi

1. Formülü C15H24O olmalıdır.

2. Molekül ağırlığı 220.36 gram/mol olmalıdır.

3. Yoğunluğu 1.048 gram/cm3 olmalıdır.

4. 500 gramlık orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Hydrochloric acid (HCI) Teknik Şartnamesi

1. Moleküler formülü HCl ve moleküler ağırlığı 36,46 g/mol olmalıdır.

2. Yoğunluğu 1,18 g/cm3 olmalıdır.

3. Görünüm renksiz ve şeffaf olmalıdır.

4. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Tris-HCl (Tris Hydrochloride) Teknik Şartnamesi

1. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

2. >99 % saflıkta olmalıdır.

3. Moleküler ağırlığı 157,60 gr/mol olmalıdır.

4. Formülü NH2C(CH2OH)3 · HCl olmalıdır.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid) Teknik Şartnamesi

1. Moleküler ağırlığı 292.24 gram/mol olmalıdır.

2. Molekül formülü (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 olmalıdır.

3. Anhidröz (anhydrous) formda 1 kg’lık ambalajda olmalıdır.

4. En az % 99 saflıkta (HPLC) olmalıdır.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Potasyum Fosfat Baz K2HPO4  Teknik Şartnamesi

1. Formülü K2HPO4  olmalıdır.

2. Moleküler ağırlığı 174,18 g/mol olmalıdır.

3. Dibazik potasyum fosfat olmalıdır.

4. 1 kilogramlık orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Potasyum Fosfat asit KH2PO4 Teknik Şartnamesi

1. Formülü KH2PO4  olmalıdır.

2. Moleküler ağırlığı 136,09 g/mol olmalıdır.

3. Potasyum fosfat monobazik olmalıdır.

4. 1 kilogramlık orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Hidrojen Peroksit H2O2 Teknik Şartnamesi

1. Formülü H2O2 (%30) olmalıdır.

2. Işıktan koruyan cam şişede teslim edilmelidir.

3. Yoğunluğu 1,110 g/cm3 olmalıdır.

4. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

5. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Triton X Teknik Şartnamesi

1. Triton X-100 deterjanı olmalıdır.

2. 50 ml’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Formülü C14H22O(C2H4O)n(n=9-10) olmalıdır.

4. Işıktan koruyan bir şişede teslim edilmelidir.

5. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

6. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

7. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Ksantin Teknik Şartnamesi

1. 2,6-Dihydroxypurine olmalıdır.

2. Kimyasal formülü C5H4N4O2 olmalıdır.

3. Moleküler ağırlığı 152,11 olmalıdır.

4. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

5. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Nitro Blue Tetrazolium (NBT) Teknik Şartnamesi

1. En az %98 saflıkta olmalıdır.

2. C40H30Cl2N10O6.xH2O.yCH3OH kimyasal formülüne sahip olmalıdır.

3. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

4. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Sodyum Karbonat Na2CO3 Teknik Şartnamesi

1. En az %99 saflıkta ve Na2CO3 kimyasal formülünde sodyum karbonat olmalıdır.

2. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

3. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

4. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Bakır (II) Klorür CuCl2 Teknik Şartnamesi

1. En az %99 saflıkta olmalıdır.

2. Kimyasal formülü CuCl2 ve moleküler ağırlığı 134,45 olmalıdır.

3. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

4. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Ksantin Oksidaz Teknik Şartnamesi

1. Xanthine Oxidase inek sütünden elde edilmiş olmalıdır (from bovine milk).

2. Dördünce derece (Grade IV) olmalıdır.

3. Ammonium sulfate süspansiyonu olmalıdır.

4. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

5. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

6. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Amonyum Sülfat Teknik Şartnamesi

1. (NH4)2SO4 formülünde olmalıdır.

2. Moleküler ağırlığı 132,14 olmalıdır.

3. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

4. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

5. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

Cu/Zn SOD Stok Solüsyonu Teknik Şartnamesi

1. Sığır kaynaklı Cu/Zn SOD solüsyonu olmalıdır.

2. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

3. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

4. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.