Nitricol Phot, 0 - 5mg/L NO², 250 Tests (250 test 1 kutu)

- Palintest marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- Palintest cihazında çalışmalıdır.

- 250 lik hap şeklinde paket olmalıdır.

- Ürün kodu:AP 109’dur.

Nitratest Phot, 0 - 20.0mg/L NO³, 200 Tests (250 test 1 kutu)

- Palintest marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- Palintest cihazında çalışmalıdır.

- 250 lik hap şeklinde paket olmalıdır.

- Ürün kodu:AP 163’dir.

Sulfate Phot, 0-200mg/L SO4, 250 Tests (250 test 1 kutu)

- Palintest marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- Palintest cihazında çalışmalıdır.

- 250 lik hap şeklinde paket olmalıdır.

- Ürün kodu:AP 154’dur.

Phosphate HR Phot, 0 - 100mg/L PO4, 250 (250 test 1 kutu)

- Palintest marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- Palintest cihazında çalışmalıdır.

- 250 lik hap şeklinde paket olmalıdır.

- Ürün kodu:AP 114’dur.

DPD1, Chlorine(FREE), Phot, 0-5mg/L Cl², 250 Tests (250 test 1 kutu)

- Palintest marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- Palintest cihazında çalışmalıdır.

- 250 lik hap şeklinde paket olmalıdır.

- Ürün kodu:AP 011’dur.