ALIM YAPILACAK SARF MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

| 1 | NHT6-100 pürüzlülük ölçüm ucu (Mahr yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı ile uyumlu) | - Mahr 1 ölçüm cihazına uygun ölçme probu - Mahr NHT 6-100 ölçüm probu - Ölçüm aralığı 100 mikron (.00394 inç) - Temas noktası uç önünden 0,8 mm | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pirinç Tel 0,25 mm | - Tel çapı 0,25 mm - Tel malzemesi: Brass (pirinç) - Tel ağırlığı: 5 kg - Tel kuvveti: Ortalama 900 N | 5 |

Prof. Dr. İhsan KORKUT