Teknik Şartname

Proje Kodu: 8891

Proje Adı: Endüstriyel Kenevir/Polianilin Hibrit Kompozit ile Titreşim Sönümleyen Akıllı Süspansiyon Hazırlanması

- Bilyalı değirmen ana kartı

- Retsch MM40 bilyalı değirmen cihazı ile uyumlu olacak

- Retsch MM40 Bilyalı değirmen cihazına montajı ve çalışır hale getirilmesi ihaleyi alan firma tarafından yapılacak

- 2 yıl garanti verilecek

- Diğer Tüketim Malzemeleri (Genel)

- Kimyasal madde ve malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

- Ürünlerin son kullanım tarihleri var ise teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

- Kimyasalların teknik özellikleri, LOT numarası ile üretici firma web sitesinden kontrol yapılabilmelidir.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 2 hafta içinde değiştirilmelidir.

| MİKTARI | AÇIKLAMA |
| --- | --- |
| 1 adet | C6H5NH2 (Anilin), >%99.5 saflıkta ve 1 litre olmalıdır. CAS numarası 62-53-3 olmalıdır. |
| 2 Adet | Teksol, Teknik Alkol, >%96 saflıkta ve 5 Litre olmalıdır. |
| 1 Adet | Dietil Eter, >%99,7 saflıkta ve 2,5 litre olmalıdır. CAS numarası 60-29-7 olmalıdır. |
| 1 Adet | Aseton, Teknik, >%96 saflıkta ve 5 litre olmalıdır. |
| 2 Adet | - Santrifüj tüpü, 50 mL’lik, 50 Adet/Paket olmalıdır. Yüksek rpm (5000 rpm) hızlarına dayanıklı olmalıdır. |
| 1 Adet | Nitril Eldiven ve 100 Ad/Paket olmalıdır. |
| 2 Adet | Azot gazı, %99.999 saflıkta ve 50 Litre dolum olmalıdır. |