Bulldog Klemp Teknik Şartnamesi

1. Dokuyu travmatize etmeyecek yapıda olmalıdır.

2. Klempler plastik olmalıdır, metal olmamalıdır.

3. Klemplerin uçları düz yapıda olmalıdır.

4. 3,5-4 cm boyutlarında olmalıdır.

5. Vasküler yapılarda kullanılabilmelidir.

6. Teslim tarihi 4-6 hafta arasında olmalıdır.

Cu/Zn SOD Stok Solüsyonu Teknik Şartnamesi

1. Sığır kaynaklı Cu/Zn SOD solüsyonu olmalıdır.

2. Teslim edilen maddenin son kullanım tarihine en az 1 yıl olmalıdır.

3. Ürün kutusunda hasar olmamalıdır.

4. Ürünün çalışmaması halinde firma tarafından aynı ürün tekrar gönderilmelidir.

5. Teslim tarihi 4-6 hafta arasında olmalıdır.