96 kuyucuklu düz tabanlı mikroplaka

- Ürün immunoassay çalışmaları için esneklik sağlayan kırılabilir 8’li şeritler halinde olmalıdır.

- Bir paketinde 10 adet 96 kuyucuk (12x8 şerit) mikroplaka içermelidir. Şeritler plakaya yerleştirilmiş olarak teslim edilmelidir.

- Plate alfanumerik işaretli olmalıdır.

- Çalışma hacim aralığı : 10 - 320 μL/kuyucuk  olmalıdır.

- Mikroplakalar polisterenden yapılmış olmalı ve tam örnek geri kazanımına izin veren optimize edilmiş özel yüzeye sahip olmalıdır.

- Ürün RNase/DNase, pyrogen free özelikte olmalıdır.

- Mikroplakalar transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) olmalıdır.

- Mikroplaka -20 Co ile +60 Co arasında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Teklif veren firmalar teknik şartnameye cevap yazılarında verilen ürünün marka ve katalog numarasını belirtmelidir.

- Teknik şartnamede yer alan özelliklere birebir uygun olup alternatif ürün verilmeyecektir. Aksi halde ürün kabul edilmeyecektir.

Jelli biyokimya tüpü

- Sarı kapaklı olmalıdır

- Tüpler en az 5 ml haciminde kan almalı.

- Tüpler polietilentereftalat (pet) malzemeden yapılmış kırılmaz plastik olmalıdır.

- Tüpler vakumlu olmalıdır.

- Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçramasını) önleyici biçimde hemogard kapaklar ile kapatılmış olmalıdır.

- Tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.

- Tüplerin içinde serum ve kan hücrelerini santrifüj işlemi ile ayıran ve aralarında bariyer oluşturan jel bulunmalıdır.

- Son tüketim tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Nitril Eldiven

- Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte pütürlü olmalıdır.

- Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

- Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.

- 2 paket büyük (Large) ve 3 paket küçük (Small) alınacaktır

- Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

- Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

- Eldivenler ciltte alerjik reaksiyona sebep olmamalı, cildi tahriş edecek kimyasal içeriği olmamalıdır.