GENEL TEKNİK ŞARTNAME

1-Ürünlerin ambalajı ilk kez kullanıcı tarafından açılacak nitelikte olacaktır. (kilitli poşet vb. olmamalıdır.)

2-Teslim tarihinden itibaren ürünlerin son kullanma tarihi, en az 12 ay olacaktır.

3-Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.

4-Ürünler için saklama koşulları 2-8°C veya -20 °C olmalıdır.

5-Teslimat soğuk zincir kurallarına uygun yapılmalıdır.

6-Teklif veren firma aşağıdaki ürünlerin tamamını tedarik etmelidir.

7-Her bir ürün ile alakalı teknik şartname aşağıda belirtilmiştir.

8- Ürünlerin tamamı patoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

ÜRÜNLER

| TLR 3 polyclonal antibody | Ambalaj | 1 adet |
| --- | --- | --- |
| TLR 4 polyclonal antibody | Ambalaj | 1 adet |
| TLR 9 polyclonal antibody | Ambalaj | 1 adet |
| ultraView Universal Kit (250 testlik) | Ambalaj | 1 adet |
| Pozitif şarjlı Lam 72'lik | Ambalaj | 4 adet |

TLR 3-4-9 ANTİKORLARI TEKNİK ŞARTNAME

            - Antikorlar, formalinle fikse edilip parafine gömülmüş doku kesitlerinde ve frozen kesitlerde,  ilişkili antijen varlığını IHC (immünohistokimya) test yöntemleri kullanılarak ışık mikroskopisiyle nitel olarak belirlemeye yönelik olmalıdır.  Bu özellik, üretici firmaların kataloglarında veya ürün prospektusunda açık olarak belirtilmiş olmalıdır.

            - Antikorlar insan dokusunda çalışmalı, bu prospektüsünde açıkça belirtilmelidir.

            - Hem manuel, hem de otomasyon sistemi ile yapılacak immünohistokimyasal çalışmalara uygun olmalıdır.

            - Orijinal ambalaj üzerinde ve antikor şişesi üzerinde, üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları ve varsa klon belirtilmelidir.

            - Antikorlar konsantre formda ve en az 100 test çıkaracak şekilde olmalıdır.

            - Antikorlar, likit formda olup, liyofilize (toz) kabul edilmeyecektir.

7. Teklif mektubunda antikorun özellikleri (klon, konsantrasyon aralığı vs.) belirtilmelidir.

8.Tavşanda hazırlanmış, insan antijenlerine karşı reaksiyon veren poliklonal karakterde antikorlar olmalıdır.

9. Konsantre formda ürünün sağlayabileceği test sayısının belirlenmesinde sulandırma oranları göz önünde tutulacaktır. Bu oranlar birden fazla ise (örnek:1/100 – 1/500) en konsantre form (örnek: 1/100) dikkate alınacaktır. Bu oranlar ürünlere ait uluslararası katalog ve/veya prospektusunda açıkça belirtilmelidir. Belirtilmediği durumlarda antikorun sulandırma oranı ve buna bağlı olarak verilecek antikor miktarı Anabilim dalı laboratuvarında yapılacak testler sonucunda belirlenecektir.

ultraview DAB KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- ultraview DAB KİT , BenchMark, BenchMark XT ve BenchMark ULTRA cihazlarında  formalinle fikse edilip ,parafine gömülmüş doku kesitlerinde ve frozen kesitlerde, ilişkili antijen varlığını IHC (immünohistokimya) test yöntemleri kullanılarak ışık mikroskopisiyle nitel olarak belirlemeye yönelik olmalıdır . Bu özellik, üretici firmaların kataloglarında veya ürün prospektusunda açık olarak belirtilmiş olacaktır.

2-ultraview DAB KİT, insan dokusunda çalışmalı, bu prospektusunda açıkça belirtilmiş olacaktır.

3-ultraview DAB KİT, in vitro diagnostik (IVD) kullanıma yönelik olacaktır.

4. Orijinal ambalaj üzerinde üzerinde, üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilecektir.

5.ultraview DAB KİT, en az 250 testlik ambalajda olacaktır.

POZİTİF ŞARJLI LAM ŞARTNAMESİ

1-Dokuların kaynatma ve yıkama işlemleri sırasında dökülmelerini engellemek amacı ile özel olarak üretilmiş lamlar olmalıdır.

2- Pozitif elektrik yükü ile yüklü olmalıdır ve şarj yükü eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.

3- Mutlaka elektrik yükünün muhafazası için özel selofan kılıf içinde paketlenmiş olmalı, paketler açık veya yırtık, paketlerde delik olmamalıdır.

4- Lamlar, antikorun ve kromojenin yüzeyde homojen dağılımı ve üzerindeki tüm kesitlerin eşit boyanmasını kesinlikle sağlayacak kalitede olmalıdır. Lamların kullanımına uygun olup olmadığı kullanım sırasında belirleneceğinden kullanılan camlarda şarj yükünün eşit dağıtılmadığı tespit edildiğinde lamların yerine yenisi getirilecektir.

5- Şeffaf, lekesiz, tozsuz olmalıdır. Beyaz kenarlı olmalıdır.

6- Boyutları 75 x 25 mm olmalıdır.

7-Paket içeriğinde 72 adet lam olmalıdır.