HUMAN IKBKG / IKKγ ELİSA KİT

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir..

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.

HUMAN IKBKB/IKKß ELİSA KİT

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir..

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- Teklif edilecek olan kit biyokimya otoanalizör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. Gerekli kontrol ve kalibratörler birlikte verilmelidir.