TEKNİK ŞARTNAME

Bu teknik şartname Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen “Dirsek Valgus Açısı Artmış Olan Bireylerde Rijit Bantlamanın El Kavrama Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi “Araştırma Projesi kapsamında hizmet alımı talep edilen cihazlar ile ilgili teknik özellikleri, miktarı ve kabul şartlarını kapsar.

- Dijital (Elektronik) gonyometre (1 adet)

- Şerit mezura (2 adet)

- Rijit Bant (3 Rulo)

- Elastik Flaster (3 Rulo)

- Rulo pamuk (1 adet)

- A4 fotokopi kağıdı (2 adet (top))

Elektronik Gonyometre

- Cihaz ekstremite eklem açılarını ölçmek için olmalıdır.

- Cihaz ölçülen dereceyi LCD ekranında göstermelidir.

- Cihaz 9V’luk pile çalışmalıdır.

- Gonyometre 0-180° arasında ölçüm yapabilmelidir.

- Gonyometre çelik den yapılmış olmalı ve ana gövde üzerinde LCD ekranı olmalıdır

- Gonyometre üzerinde inç ve santimetre olarak uzunluk ölçüleri olmalıdır.

Şerit Mezura

- Üzerinde geri sarmak için tuş bulunmalıdır.

- Mezurasında hem cm olarak hem de inç olarak ölçüm gözükmelidir.

- Mezura çekildikçe kilit sistemi sayesinde düğmeye basılmadığı sürece geri gitmemelidir.

- Mezura insan bel, bacak kol vb. fizyoterapi ölçümlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Rijit bant

- Güçlü rijit yapıya sahip olmalıdır.

- İki yönlü el ile kolay yırtılma özelliği olmalıdır.

- İşlevsel ihtiyaçlar için en üst düzeyde destek sağlamalıdır.

- Hipoalerjenik yapışkan özelliği ile cilt de alerjik reaksiyon oluşumunu minimale indirmelidir.

- Esnek olmayan yapısı ile sert destek oluşturulmak istenen durumlarda rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.

ELASTİK FLASTER

-Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı bırakmamalı,

-Ciltten kaldırılması gerektiğinde ıslatılmadan çıkartılabilmeli,

-Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli,

-Flasterin yapışkanı sentetik polimerik akrilattan olmalı,

-Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeli,

-Flaster rayon elyaf yapıdaki sırttan yapılmış olmalı,

-Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, flasterin enine esnekliği 1-2 mm’yi geçmemeli,

-Flaster arkasındaki koruyucu kâğıt ortadan kesilmiş olmalı,

-Koruyucu kâğıt, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmamalı,

-Hipoallerjik olmalıdır.

-Ambalajın üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalı, Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalı,

-ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

Rulo Pamuk

-Hidrofil pamuk TS 4786 Hidrofil pamuk standardına uygun üretilmelidir.

-Hidrofil pamuk %100 pamuk liflerinde yapılmış olmalıdır.

-Gözle muayene edildiğinde koza veya çiğit parçacıkları vb. gibi yabancı maddeler görülmemelidir.

-Hidrofil pamuk %0,3 den çok kül içermemelidir.

-Hidrofil pamuğun yapısında optik beyazlatıcılar kullanılmamalı nem miktarı %7 den fazla olmamalıdır.

-Hidrofil pamuk rulo halinde şeffaf plastik film ya da lamine kâğıt paketler içerisinde ambalajlanmalı paketler   hidrofil pamuğun tozlanmasını kirlenmesini ve nemlenmesini önleyecek şekilde olmalı ve bariz delik yırtık patlak bulunmamalıdır.

-Paket üzerinde paketleme tarihi ve raf ömrü, lot numarası yazılı olmalıdır.

El ve Cilt Antiseptiği

-Alkol bazlı el antiseptiği olmalıdır.

-El antiseptiği en az % 65-90 oranları arasında n-propanal, ethanol ve isopropanol’den en az ikisinin kombinasyonunu içermelidir.

-Alkolün cinsi miktarı, konsantrasyonu, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

-Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün geniş spektrumlu olup en geç 30 saniye içinde etkin el antiseptisisi sağlamalıdır.

- Toksik ve irritan olmamalı, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır.

-Ürünün mikrobiyolojik aktivite belgesi, etkinlik raporları teklif dosyasına konmuş olmalıdır.

- Ellerde tahriş yapmamalı bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermelidir.

- Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.

A4 Fotokopi Kâğıdı

Alınacak A4 fotokopi kâğıdı aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:

-Kağıtlar 1.sınıf hamur kâğıttan 80gr ağırlığında olmalıdır.

- Ebatları A4 boyutunda olmalıdır.

- Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır.

- Fotokopi kağıtları paketlerin içerisinde olmalı ve her paket (top) içinde 500 adet olmalıdır.

- Saf beyaz renkte olmalıdır. Ambalajlardaki kağıtlar arasında gözle fark edilebilir derecede beyazlık farklılıkları olmamalıdır.

- Fotokopi kağıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmamalıdır.

- Siparişe takiben teslimat sonrası, kullanım esnasında yukarıdaki şartlara uymayan/uygun olmayan kağıtlar tespit edildiği takdirde, yüklenici firmaca herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilmelidir.