Ammonium molybdate, 250g

- Molekül formülü; H8N2MoO4 şeklinde olmalıdır.

- Molekül ağırlığı ortalama 196.03 g/mol olmalıdır.

- Ürün HPLC grade özellikte olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında beyaz renkli ve cristal toz şeklinde olmalıdır.

- Ürün 250g orijinal ambalajında olmadır.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

- Ürün ile birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir. Teklif veren firmalar Yetki Belgeleri’ni teklif ile birlikte sunmalıdırlar.

- Yüklenici firma, bozuk veya hatalı ürünleri ücrete tabi olmaksızın yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhütnameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.

- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.

- Ürünle birlikte 4 paket 60gr Kaba Filtre Kağıdı ücretsiz verilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir, firma yetkilisi bizzat ürünü teslim etmelidir.

- Deney sırasında gerekli olabilecek tüm sarf ve kimyasal malzemeler firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır. Tüm gerekli malzemeler sipariş esnasında firmaya bildirilecektir.