ß-Amyloid (1-42), human, 5mg

- Ürün A42 peptidinin kantitatif tespiti için çok uygun olmalıdır.

- Molekül formülü; C203H311N55O60S1 şeklinde olmalıdır.

- Molekül ağırlığı ortalama 4514.1g/mol olmalıdır.

- Ürün %98 saflıkta olmalıdır.

- Ürün beyaz renkli ve liyofilize formda olmalıdır.

- Ürün 5mg orijinal ambalajında olmadır.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

- Ürün ile birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir. Teklif veren firmalar Yetki Belgeleri’ni teklif ile birlikte sunmalıdırlar.

- Yüklenici firma, bozuk veya hatalı ürünleri ücrete tabi olmaksızın yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhütnameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.

- Ürün ambalajı üzerinde Katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve kare kod mutlaka bulunmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan aldığı Yetkili Satıcı Belgesini teklifle birlikte vermelidir.

- Teklif veren firma teknik şartnameye tek tek cevap vermeli ve katalogda göstermelidir.

- Ürün orijinal ambalajında -20 °C saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir, firma yetkilisi bizzat ürünü teslim etmelidir.

- Deney sırasında gerekli olabilecek tüm sarf ve kimyasal malzemeler firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır. Tüm gerekli malzemeler sipariş esnasında firmaya bildirilecektir.

- Ürünle birlikte 2 adet 2.5lt Su Ultra Saf -HPLC Grade- ücretsiz verilmelidir.