TEKNİK ÖZELLİKLER

Primer Sentezi

- Ürün, 750 bazlık olmalıdır.

- Ürün çalışmadığı takdirde 4 hafta içerinde ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

- Projenin aciliyeti nedeniyle stokta olan ürünler tercih edilecektir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir, kargo yoluyla teslim kabul edilmeyecektir.

- Anabilim dalı laboratuvarında daha önce kullanılmış ve güvenirliği test edilmiş markalar tercih edilecektir.

- Ürünler uygun taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

RNA izolasyon kiti

- Fenol, kloroform ekstraksiyonuna gerek olmadan RNA elde edilebilmelidir.

- İnsan hücre hattında çalışmalıdır.

- Etanol presipitasyonuna gerek duyulmamalıdır.

- Total rna eldesine imkan vermelidir.

- Rt-PCR da çalışmalıdır.

- Spin-column formatında olmalıdır.

- Her kit en az 50 rnx olmalıdır.

- gDNA eliminasyonu yapmalıdır.

- İçerisinden mini spin column, koleksiyon tüpü, rnase free reagent ve bufferları olmalıdır.

- Ürün çalışmadığı takdirde 4 hafta içerinde ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

- Projenin aciliyeti nedeniyle stokta olan ürünler tercih edilecektir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir, kargo yoluyla teslim kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma gerektiği taktirde danışmanlık hizmeti ve teknik destek verecektir.

cDNA sentez kiti

- Çok az miktarda RNA dan bile cDNA eldesine imkan vermelidir. (10pikogram 5 mikrogram RNA)

- İnsan hücre hattında çalışmalıdır.

- Uzun genlerde de çalışmalıdır.

- Tek tüp, tek basamak olmalıdır.

- Rt-PCR için efektif ve hassas olmalıdır.

- Her bir kit en az 100rnx olmalıdır.

- Ürünün kullanım miadı en az 2 yıl olmalıdır.

- Hızlı bir protokole sahip olmalıdır.

- cDNA eldesi için kit içerisinde gerekli tüm malzemeler sağlanacak, ekstra bir malzeme alımına ihtiyaç duyulmamalıdır.

- Ürün çalışmadığı takdirde 4 hafta içerinde ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

- Projenin aciliyeti nedeniyle stokta olan ürünler tercih edilecektir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir, kargo yoluyla teslim kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma gerektiği taktirde danışmanlık hizmeti ve teknik destek verecektir.

- Anabilim dalı laboratuvarında daha önce kullanılmış ve güvenirliği test edilmiş markalar tercih edilecektir.

- Ürünler uygun taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

Syber green

- Teklif edilen ürün HotStart DNA polymeraz, SybrGreen floresan boya, dNTP ve Mg2+ içermelidir.

- Teklif edilen ürün kullanıma hazır olmalıdır.

- Teklif edilen ürün, 20 µl’lik çalışmalar için, minimum 500 reaksiyonluk olmalıdır.

- Ürün çalışmadığı takdirde 4 hafta içerinde ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

- Projenin aciliyeti nedeniyle stokta olan ürünler tercih edilecektir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir, kargo yoluyla teslim kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma gerektiği taktirde danışmanlık hizmeti ve teknik destek verecektir.

- Anabilim dalı laboratuvarında daha önce kullanılmış ve güvenirliği test edilmiş markalar tercih edilecektir.

- Ürünler uygun taşıma koşullarında teslim edilmelidir.