Gazi Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teknik Şartname

Aşağıda belirtilen filtreler Çihaza monte işlemi firma tarafından yapılacaktır.

| UV Lamb filitre | MDM marka Ultra safsu cihazına uygun olmalıdır |
| --- | --- |
| 0,05 UM SON FİLTRE , DREAM PLUS I/II | MDM marka Ultra safsu cihazına uygun olmalıdır |

Prof. Dr. Şükrü Çavdar

Proje yöneticisi