HÜCRE KÜLTÜRÜ SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Proje kapsamında temin edilecek hücre kültürü sarf malzemeleri seti için teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

- Tüm malzemelerin moleküler biyoloji grade olması gerekmektedir.

- İmmunoblotlamada kullanılacak ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. İmmunoblotlamada testleri yapılmış olmalıdır.

CDK2 (E8J9T) Antikoru

- 100 µl miktarında olmalıdır

- Steril olmalıdır

- CDK2 proteinine karşı aktif olup, tanımalıdır,

- Monoklonal antikor olmalıdır,

- Tavşanda üretilmiş olmalıdır.

- İnsan, fare ve sıçan CDK2 proteinlerine reaktif olmalıdır,

- İmmunoblotlama uygulamasında kullanılabilir olmalıdır.

CDK4 (D9G3E) Antikoru

- 100 µl miktarında olmalıdır

- Steril olmalıdır

- CDK4 proteinine karşı aktif olup, tanımalıdır,

- Monoklonal antikor olmalıdır,

- Tavşanda üretilmiş olmalıdır.

- İnsan ve maymun CDK4 proteinlerine reaktif olmalıdır,

- İmmunoblotlama uygulamasında kullanılabilir olmalıdır.

c-Myb(D1B9E) Antikoru

- 100 µl miktarında olmalıdır

- Steril olmalıdır

- c-Myb proteinine karşı aktif olup, tanımalıdır,

- Monoklonal antikor olmalıdır,

- Tavşanda üretilmiş olmalıdır.

- İnsan c-Myb proteinine reaktif olmalıdır,

- İmmunoblotlama uygulamasında kullanılabilir olmalıdır.

c-Myc(E5Q6W) Antikoru

- 100 µl miktarında olmalıdır

- Steril olmalıdır

- c-Myc proteinine karşı aktif olup, tanımalıdır,

- Monoklonal antikor olmalıdır,

- Tavşanda üretilmiş olmalıdır.

- İnsan, fare ve sıçan c-Myc proteinlerine reaktif olmalıdır,

- İmmunoblotlama uygulamasında kullanılabilir olmalıdır.

KİMYASAL SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünlere ait spesifikasyonlar aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Firmalar tekliflerinde marka, katalog numarası belirtirken ürün saflığını da yazmalıdır. Ürün saflığı istenilen seviyede değilse kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

- Ürünlerin barkodları bulunmalıdır. Barkod içeriğinde üretim tarihi, kullanılan hammaddelerin saflığı, son kullanma tarihi yazılmalıdır.

- Ürünlerin katalog numaralarına web sitelerinden ulaşılabilir olmalıdır.

| Methyl-2,4-dichloroquinazoline-7-carboxylate 5gr | CAS:174074-89-6 En az %95 saflıkta olmalıdır. |
| --- | --- |
| 2,4-dichloroquinazoline 5gr | CAS: 607-68-1 En az %95 saflıkta olmalıdır. |

SOLUBLE EPOXIDE HYDROLASE INHIBITOR SCREENING ASSAY KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit Seh inhibitör seviyesini fluorometric olarak ölçebilmelidir.

- 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit içeriğinde sEH Assay Buffer (100x) (1 şişe, 3 ml), sEH human recombinant 2 şişe/12ul, sEH substrate 1 şişe/600ul, 96 well solid plate, 96 well cover sheet bulunmalıdır.

- Kit -80 derecede saklanmalıdır.

- Kullanılacak miktar 5 µl inhitibör çözeltisi olmalıdır.

- Toplam inkübasyon süresi 15 dakikayı geçmemelidir.

- Okuma ex330 - em465 nm de yapılmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından karşılanacaktır.

- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

- Ürün Avrupa ya da Amerika menşeili olmalıdır.