Mikrosantrifüj Teknikşartname

1- Cihazın kapasitesi 12x1.5/2ml olmalıdır. Ayrıca 2x8x0.2 ml rotor 			      ücretsiz bir şekilde verilmelidir.

2- Cihazın dönme hızı 15000rpm/15596xg’e çıkabilmelidir.

3- Cihaz motoru fırçasız DC motor olmalıdır.

4- Cihaz, içerisine yerleştiren örneklerin dengesiz olma durumunu 			      saptayabilmeli ve döndürmeyi otomatik bir şekilde durdurabilmelidir.

5- Cihaz maksimum 2.2 kg olmalıdır.

6- Cihaz 60 dB’den fazla ses çıkarmamalıdır.

7- Cihazın ölçüleri 185x265x115 mm olmalıdır.

8- Cihaz 1-99 dakika arasında ayarlanabilmelidir. Buna ek olarak cihazın 			      sürekli çalışma modu olmalıdır.

9-Teklif verecek firmaların, teklif öncesinde proje ekibinden uygunluk 			    onayı almaları gerekmektedir.

10- Teklif veren firma üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya 				    distribütörden alınmış yetkili satıcı belgesine sahip olmalı ve bu 			     belgeyi teklif ile sunmalıdır.

11-Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunlukların incelenmesi 			       için ‘’Teknik Şartnameye Cevaplar’’ belgesi düzenleyip, ilgili 				       ürünlerin dokümanlarını (katalog/broşür) teklif ile sunmalıdır. Teknik 			       şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı   				        bırakılacaktır.