HPLC EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AGİLENT Cihazına uyumlu olmalıdır. Temel özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Malzeme stoktan hemen teslim edilecek özellikte olmalıdır.

| AIV Kartuş Teknik Şartnamesi |  |
| --- | --- |
| Maksimum basınç | - 400 bar |
| Uyumluluk | - HPLC-G1310B-G1311B-G1311C-G7111A-G7111B- |
| UNSPSC Kodu | - 41105106 |
| Glass-Filtre Teknik Şartnamesi |
| Malzeme tipi | - Cam |
| Por çapı | - 20 um |
| UNSPSC Kodu | - 41105106 |
| Pompa Kiti Teknik Şartnamesi |
| uyumluluk | - HPLC-G1310B-G1311B-G1311C-G7111A-G7111B- |
| UNSPSC Kodu | - 41105106 |
| Exchange Pump Drive Teknik Şartnamesi |
| uyumluluk | - HPLC-G1310B-G1311B-G1311C-G7111A-G7111B- |
| UNSPSC Kodu | - 41115700 |
| Autosampler Kiti Teknik Şartnamesi |
| uyumluluk. UNSPSC Kodu. | - HPLC-G1313A-G1329B. - 41115700. |