Beckman Coulter Allegra Motoru için teknik şartname;

- Motor yetkili servis tarafından takılmalıdır.

- Motor hızı ayarlanabilir olmalıdır.

- Motor cihaza uyumlu olmalıdır.

- Motorun spindle ‘ı rotorlara uygun olmalıdır.

- Motor spacer ‘a uygun olmalıdır.

- Motor dampers ‘lara uyumlu olmalıdır.

- 6 ay parça garantili olmalıdır.

- Yüzük, motorun spindle parçasına uygun olmalıdır.