ULTRA SAF SU CİHAZI KARTUŞ KİTİ ŞARTNAMESİ

- Kartuş kesinlikle orijinal olmalıdır.

- Kartuş laboratuvarımızda bulunan Merck-Millipore marka Simplicity 185 model ultra saf su cihazına uygun olmalıdır.

- Söküp takılması son derece kolay olmalıdır.

- Kit içerisinde kartuş ile birlikte bir adet son filtre verilmelidir.

ULTRA SAF SU CİHAZI UV LAMBA ŞARTNAMESİ

- UV lamba kesinlikle orijinal olmalıdır.

- Lamba laboratuvarımızda bulunan Merck-Millipore marka Simplicity 185 model ultra saf su cihazına uygun olmalıdır.

- Lamba 185 nm dalga boyunda ışık vermelidir.