FLASH KROMATOGRAFİ SOLVENT SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Reveleris prep sistemine uyumlu olmalıdır.

- Sensör Ana Solvent basıncını ölçebilmelidir.

- Sensör P1 3000 psi basınca kadar ölçüm yapabilmelidir.

- Sensör kullanıcı tarafından yerine takılabilmelidir.