Teknik Şartname

| # 8-OHdG ELISA Kit | 1 adet | Kit 8-Hidroksideoksiguanozin (8-OHdG) ELISA, serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılarda 8-OHdG’nin miktarını belirleyebilmelidir. Serum ve plazma değerleri 50 µL olmalıdır. Kitin analitik sensitivitesi 0.94 ng/mL olmalıdır. Kitin tahlil aralığı 1.56 ila100 ng/mL olmalıdır. Interassay CV ve Intraassay CV değerleri <%10 olmalıdır. Kitin uygulama süresi yaklaşık 80 dakika ve sonuç alma süresi 210 dakika olmalıdır. Kit 96 testlik olmalıdır. Kit içeriğinde; Ön kaplamalı 96 kuyucuklu plaka, Standart, Biyotinlenmiş Tespit Antikoru, HRP Konjugatı, Standart ve Numune Seyreltici, Biyotinlenmiş Tespit Antikoru Seyreltici, HRP Konjugat Seyreltici, Yıkama Tamponu, TMB Substrat, Durdurma Çözeltisi, Plaka Kapatıcı bulunmalıdır. Kitin son kullanım tarihi 12 ay miadlı olmalıdır. Kit Deoxyguanosine protein ailesinden 8-OHdG proteinini tespit edebilen, yarışmalı ELISA yöntemine uygun ve tüm türlerde test edilmiş olmalıdır. Teklif veren firma yasal distrübitör olmalı ve bu çalışmaya özel demo çalışması yapılmış olmalıdır. Ürün elden teslim edilecektir, kargoyla teslimatlar kabul edilmeyecektir. Ürün çalışma garantili olmalıdır. Çalışmayan ürünün yenisi ile değişimi sağlanmalıdır. İlgili firma laboratuvarımızdaki çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen bozuk çıkan ya da kullanım süresinde bozulan kit ve sarf malzemelerini, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin yeni kit ve sarf malzemeleri ile birlikte 7 gün içerisinde değiştirmelidir. Teklif veren firma çalışma esnasında aplikasyon, çalışma ve teknik destek sağlamakla yükümlü olmalıdır. Ürüne teklif verilmeden önce ilgili laboratuvarla görüşülüp uygunluk alınmalıdır. |
| --- | --- | --- |