TEKNİK ŞARTNAME

Satın alımı gerçekleştirilecek varyak aşağıda belirtilen teknik özellikleri karşılayacaktır:

- Giriş voltajı 220VAC olacaktır

- Çıkış voltajı 0-220VAC arasında olacaktır

- Çıkış akımı 8 amperden büyük olacaktır

- Cihaz üzerinden aç/kapa pakosu bulunacaktır.

- Cihaz üzerinde dijital ampermetre ve voltmetre bulunacaktır.