Ürün teknik özellikleri

- Numunelerin ve çalışmaların hassasiyeti açısından daha önce kullanıcı tarafından onay alınmamış ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Teklif verecek firmaların TSE yeterlilik belgesi olmalıdır ve proje ekibine alımdan önce iletilmelidir. Belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 12 ay miadlı olmalıdır.

- Teklif verecek firmalar ürün marka ve kodlarını belirtmelidir.

- Yapılacak çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım süresinde bozulan ürünleri hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve ek ücret talep etmeksizin 1 ay içerisinde yenileriyle değiştirilmelidir.

- Yapılacak olan çalışmalarda çalışmanın standardizasyonu ve tercih edilen ürünler birbirleriyle uyumlu olarak çalışma sistemi oluşturduğundan 2,3,4,5,6 kimyasallarının aynı marka olması tercih edilecektir.

- Teklif veren firma üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya distribütörden alınmış yetkili satıcı belgesine sahip olmalı ve bu belgeyi teklif ile sunmalıdır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunlukların incelenmesi için ilgili ürünlerin dokümanlarını (katalog/broşür) teklif ile sunmalıdır. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Pyrogallol

- Ürünün paket formatı 50 g olmalıdır.

- Ürünün kimyasal formülü C6H6O3 olmalıdır.

- Ürünün moleküler ağırlığı 126.11 g/mol olmalıdır.

- Ürünün erime noktası 133 oC olmalıdır.

- Ürünün kaynama noktası oC olmalıdır.

Iron sulphate

- Ürün 50 g paket formatında olmalıdır.

- Ürün kimyasal formülü FeO4S olmalıdır.

- Ürün moleküler ağırlığı 151.91 g/mol olmalıdır.

- Ürün minimum %95 saflıkta olmalıdır.

Salicylic acid

- Ürünün paket formatı 1 kg olmalıdır.

- Ürünün moleküler ağırlığı 138.12 g/mol olmalıdır.

- Ürünün moleküler formlu C7H6O3 olmalıdır.

- Ürün minimum %95 saflıkta olmalıdır.

- 1H-NMR Spectrum’u atanan yapıya karşılık gelmelidir.

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

- Ürünün paket formatı 250 g olmalıdır.

- Ürünün moleküler ağırlığı 1,236 g/mol olmalıdır.

- Ürünün moleküler formülü (NH4)6Mo7O24•(H2O)4 olmalıdır.

Sodium phosphate

- Ürün moleküler ağırlığı 163.94 olamlıdır.

- Ürün moleküler formülü 3Na.PO4 olmalıdır.

- Ürün saflığı en az %95 olmalıdır.

- 1H-NMR Spectrum’u atanan yapıya karşılık gelmelidir.

Eppendorf Tüpü, 2 ml, Nonsteril Teknik Şartnamesi

- 1- 2ml lik  hacimlerde  olmalıdır.

- 2- Eppendorfler  tüp 500 adet lik ambalajlarda olmalıdır.

- 3- Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.

- 4-Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- 5-Ürün ambalajlı olmalı,ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

- 6-Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

1000ml Vakum Filtresi (0,22 µm) Teknik Şartnamesi

- Filtre çapı 0,22um olmalıdır

- Düşük protein bağlama özelliği olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

Folin-Ciocalteu's phenol reagent

- Ürünün paket formatı 50 g olmalıdır.

- Ürünün yoğunluğu 1.24 g/cm3 olmalıdır.

- Ürünün kırılma indeksi n20/D 1.370 ila 1.380 arasında olmalıdır.