TEKNİK ŞARTNAMELER

- ApopTag® Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Kit

- Kit içi komponontler aşağıdakilerin tamamını kapsamalıdır:

- MethyGreen

- EquilibrationBuffer

- TdTenzym

- Proteinase K

- Working Stop/Washbuffer

- ReactionBuffer

- Digoxigeninperoxidaz

- DAB Chromogen

- DAB Substrate

- Pozitif kontrol kesiti 5 adet olmalıdır.

- 40 test olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik S7101 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Süper frost Poly-l-lysine li Lam

- 1 kutuda 72 adet Poly-L-Lysine Kaplı Süperfrostplus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik J1800AMNZ olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Proteinase K

- Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- 10 mg/ml Proteinase K, 50 mM Tris-HCl (pH7.5), 150 mM NaCl içermelidir.

- Orijinal ambalajında 110 ml kullanıma hazır formda olmalıdır.

- pH 7.5-9.0 aralığında olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik S3020 olmalıdır.

- -20 derecede saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.  Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- H&E Staining Kit (Hematoxylin and Eosin)

- Histoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Kitin avantajları arasında daha düşük buharlaşma hızı, daha iyi renk desenleri, kabın,

ellerin ve tezgahların üzerine dökülme eğiliminin azalması ve doku bölümünde kalmak

için geliştirilmiş yüzey gerilimi yer alıyor olmalıdır.

- Hematoksilen, Eozin boyalı sitoplazmaya optimum kontrast sağlayan canlı, yoğun mavi

çekirdekler üretir olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik ab245880 olmalıdır.

- Cytoplasm: Light Pink

Collagen: Pink

Muscle: Pink/Rose

Erythrocytes: Pink/Red

Nuclei: Blue renklerinde boyanmış olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Kit bileşenleri;

- Bluing Reagent 1x500 ml

- Eosin Y Solution 1x500 ml

- Hematoxylin (Modified Mayer’s Solution) 1x500 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

5-NTF3 (NGF 2) Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 µl konsantre antikor olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb228240 olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

6- HIF1 alpha Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 µl konsantre antikor olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb1294343 olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

7- VEGF Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 µl konsantre antikor olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb227746 olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

8- GFAP Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 µg konsantre antikor olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb735602 olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.