TEKNİK ŞARTNAME_Etüv Contası

-İstenilen etüc contası EV018 model Nüve marka vakumlu fırın için uyumlu olmalıdır.

- Boyutlarının aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir (mevcut conta dikkate alınarak belirlenmiştir)

Yükseklik:17 cm

Genişlik: 28 cm

Derinlik : 1.6 cm

-Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeden olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME_Hidrotermal Reaktör

- Hacim 250 ml ,

- Dış Ölçüler: Yükseklik 200 mm Çap 110 mm

- İç Hazne Ölçüleri : Çap: 47 mm Yükseklik : 120 mm

- Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

- Maksimum Çalışma Basıncı : ≤3 Mpa

- İç Hazne : PPL

- Dış Hazne : SS 316 L

TEKNİK ŞARTNAME_ DOW CORNING HIGH-VACUUM SILICONE GREASE

DOW CORNING HIGH-VACUUM SILICONE GREASE (1EA=5.3OZ TUBE)