TEKNİK ŞARTNAMELER

STERİLİTE TESTİ

- Aerobik ve Anaerobik ortamda analiz gerçekleştirildiğinden 1 test için 2 Adet steril numune gerekmektedir.

- Analiz süresi 14 gündür.

- Analiz için gereken numune miktarı 2 adettir.

- Analizler, uluslararası standart analiz metotlarına göre yapılmakta olup, kullanılan kimyasal maddeler ve ekipmanlar literatürde belirtilen kalite ve hassasiyettedir.

- Analiz istek formunun tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Raporlar, analiz istek formundaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır.

- Analiz istek formunda talep edilen testler ve belirtilen bilgilerin dışındaki (ilave/eksiltme/düzeltme) istekleri, laboratuvar test işlemine başlamadan önce, yazılı olarak yapılmalıdır.

- Yazılı yapılmayan değişiklik talepleri dikkate alınmaz. Bu durumda testler, fiyatlandırma ve faturalama işlemleri ilk talep bilgileri doğrultusunda yapılır.

BAKIM BESLEME

- • Çalışma ile ilgili tüm laboratuvar koşulları, veteriner hekim hizmetleri firma tarafından çalışma

- materyal metot doğrultusunda yerine getirilecektir.

- • Çalışma süresince gerekli olan tüm medikal malzemeler (anestezikler, enjektörler vb.) firma tarafından karşılanacaktır.

- • Çalışma süresince meydana gelebilecek komplikasyonlarda firmanın sorumlu veteriner hekimi müdahale edecek ve gerekli medikasyon sağlanacaktır.

- • Çalışma süresinde çalışma protokolüne uygun olarak firma tarafından yem ve su sağlanacaktır.

- Yemlerin ve altlık malzemenin analiz sertifikaları araştırmacılara teslim edilecektir.

- • Altlık malzeme absorbsiyon yeteneği yüksek, tozsuz, kokusuz ve reçinesiz ağaçtan yapılmış olacaktır.

- • Deney boyunca hayvanlar IVC kafes sisteminde bakılacaktır.

TARAMALI ELEKTRON MİKROKOBU (SEM) HİZMET ALIMI ŞARTNAME

- Hizmet alımı yapılacak tesis Ankara içerisinde yer almalıdır.

- Örneklere görüntüleme işleminden önce altın/palladyum kaplama yapılmalıdır.

- Örnek hazırlama süreci ile ilgili teknik destek, hizmet alımı yapılacak kuruluş tarafından karşılanmalıdır.

- Profesyonel personel ile görüntüleme alınmalı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar CD içerisinde teslim edilmelidir.